ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет государственного контракта: техническое освидетельствование лифтов (далее - работы).

2. Цель закупки: проверка соблюдения требований безопасности, установленных пунктом 3 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), в период назначенного срока службы лифтов. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме периодического технического освидетельствования не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза.

3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж:

ул. Ломоносова,81Д,

ул. Ломоносова,81Д к.1.

4. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания контракта.

5. Перечень лифтов и их технические характеристики:

| Наименование Заказчика | Тип и модель лифта | Количество, ед. | Грузоподъемность, кг | Количество остановок | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ | Пассажирский ПБА1010КТ ул. Ломоносова 81Д к.1 | 1 | 1000 | 3 | 2018 |
|  | Пассажирский OTIS NEVA(N13823D) ул. Ломоносова 81Д | 3 | 1000 | 3 | 2018 |
|  | Грузовой малый ПГ-259М ул. Ломоносова 81Д к.1 | 1 | 250 | 2 | 2018 |
|  | Инвалидный подъемник ППБ-225 ВИО ул. Ломоносова 81Д к.1 | 2 | 225 | 3 | 2018 |
|  | Инвалидный подъемник БК-450 ул. Ломоносова 81Д | 2 | 225 | 3 | 2018 |

6. Основной объём выполнения работ:

- проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации лифта, установленных Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта;

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

7.2. Исполнитель должен быть аккредитованной (уполномоченной) организацией в области соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза. Информация об организации должна быть размещена в Реестре аккредитованных организаций, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»), а также иметь статус экспертной организации для проведения технического освидетельствования платформы подъёмной для инвалидов. Информация об организации должна содержатся в реестре экспертных организации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7.3. Техническое освидетельствование лифтов должно осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки установленные настоящим Техническим заданием.

7.4. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и электробезопасности.

7.5. Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить соблюдение норм охраны труда, охраны окружающей среды.

7.6. Исполнитель должен располагать нормативными и технологическими документами (перечень производства работ, ведомость материалов и инструментов и т. д.) на выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта.

7.7. Результаты периодического технического освидетельствования лифтов записываются в паспортах лифтов с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляются актом периодического технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), и иных нормативных правовых актов.

8. Порядок приёма-передачи результата выполненных работ:

8.1. Передача-приёмка отчетной документации (Актов периодического технического освидетельствования лифтов, паспортов лифтов с внесенными в них сведениями о результатах освидетельствования) осуществляется Исполнителем в рабочие часы Заказчика и не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего времени с учетом выходных и праздничных дней (Режим работы  Заказчика:  Пн.-Пт.: с 8-00 до 17-00;  Пт.: Сб, Вс.: выходной).

8.2. Заказчик подписывает документ о приемке  при отсутствии замечаний к выполненным работам и при наличии переданных Актов периодического технического освидетельствования лифтов, паспортов лифтов с внесенными в них сведениями о результатах освидетельствования.

Контактное лицо:  Инженер-энергетик Дикарев Олег Валерьевич , тел. 8-950-755 98 90.