Приложение №3 к извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на поставку оборудования (с вводом в эксплуатацию): комплекс для переработки негативной информации и установления новых нейронных связей для нужд ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Хмолино)

1. Наименование объекта закупки: Поставка оборудования (с вводом в эксплуатацию): комплекс для переработки негативной информации и установления новых нейронных связей для нужд ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Хмолино)

2.Описание объекта закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели | Единица измерения (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Комплекс для переработки негативной информации и установления новых нейронных связей ОКПД2- 26.60.12.129 | Комплекс должен состоять из модуля управления с разъемами для подключения датчика электрокожного сопротивления, вибрационных стимуляторов, светодиодной линейки, наушников, внешнего аудиоисточника, специального программного обеспечения для Windows. Комплекс должен быть предназначен для предъявления сенсорной стимуляции, регистрации электрокожного сопротивления (ЭКС) и синхронизированного предъявления вербальной информации на экране монитора с целью снижения выраженности проявлений негативных психологических установок и воспоминаний. Характеристики модуля управления: - Температурный режим эксплуатации: от +15 до +45С - Материал корпуса: пластик или аналог - Гнездо для зарядки: наличие - Выключатель: наличие - Гнездо для подключения датчика ЭКС: 1 - Гнездо для подключения вибростимуляторов: 2 - Гнездо для подключения светодиодной линейки: 1 - Гнездо для подключения наушников: 1 - Гнездо для подключения внешнего звукового источника: 1 - Способ подключения: Bluetooth или аналог - Радиус действия: не менее 3 м на прямой видимости - Питание: аккумулятор LI встроенный, 1800 mA – 3000 mA - Длительность непрерывной работы на одной зарядке: не менее 2 часов - Световая индикация процесса зарядки и включения: наличие Характеристики датчика ЭКС: - Коннектор: 3,5 стерео - Контактные площадки: 2 - Способ фиксации: текстильная застежка типа Велкро Характеристики вибростимуляторов: - Коннектор: 3,5 стерео - Материал корпуса: пластик или аналог Характеристики светодиодной линейки: - Коннектор: 3,5 стерео - Длина: 510 мм (в сложенном состоянии и состоит из двух частей) и 1010мм (в разложенном состоянии) - Материал корпуса: пластик, алюминий или аналог Комплектация: - модуль управления: 1 шт - датчик ЭКС с крепежом для фиксации на пальцах: наличие - USB-кабель для зарядки устройства: 1 шт - светодиодная линейка: 1 шт - наушники прилагаются базовые проводные (могут быть использованы любые стандартные): 1 шт. - вибростимуляторы: 2 шт - универсальный крепеж для светодиодной линейки к ноутбуку или штативу: 1 шт - сумка для переноски размеры: длина 660-680 мм; ширина 310-340 мм; высота 67-90 мм - ПО для Windows для проведения автоматизированных сеансов нейтрализации негативных психологических установок и воспоминаний (скачивается по ссылке после приобретения, установка производится дистанционно через интернет) - Паспорт устройства: наличие ПО для автоматизированных сеансов (Windows): – компьютерная программа для Windows – возможность плавного смещения стимулов (световых, звуковых, вибрационных), – произвольный выбор цвета и яркости на RGB-светодиодной панели (линейке), – возможность смены подачи различных видов звуковой стимуляции (тоны, звуки, различные виды шумов, мелодии), – плавно изменяемая вибрация с регулировкой интенсивности, – возможность регистрации электрокожного сопротивления для оценки психоэмоционального реагирования при психологическом консультировании и проведении сеанса - возможность проведения автоматизированных сеансов сенсорно-вербальной психокоррекции Дистанционная поддержка, обучение. | 1 штука |

| 3. Требования к упаковке и маркировке |  |
| --- | --- |
| При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Соответствие |

| 4. Гарантийные обязательства |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантии производителя | не менее 36 месяцев |
| Срок предоставления гарантии поставщика | не менее 36 месяцев |
| Объем предоставления гарантии качества: |  |
| - устранение неисправностей, связанных с дефектами производства | Наличие |
| - устранение неисправностей посредством замены запасных частей | Наличие |
| Доставка оборудования до конечного получателя по адресам: 143550, Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, деревня Хмолино, территория реабилитационного центра | Наличие |
| Срок поставки - с даты заключения Контракта по «30» ноября 2026 г. (включительно), в согласованное с Заказчиком время, в том числе ввод в эксплуатацию и обучение | Соответствие |
| Доставка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие |
| Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки | Наличие |
| Качество оборудования должно подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации (копия сертификата соответствия, регистрационное удостоверение (при наличии) и другие документы качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемые Оборудование) | Наличие |
| Техническая и (или) эксплуатационная документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке | Наличие |
| Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата | Наличие |
| Гарантийный талон | Наличие |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), с годом выпуска не ранее 2025 года.

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

При описании технических и функциональных характеристик поставляемого оборудования нижеследующие слова и обозначения в столбце «Требуемые значения (параметры)» значат следующее:

Слова «не менее» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Союз «и» (символ «,», символ «/») - означает, что заказчику требуются все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный союз (символ), за исключением случаев, когда союз «и» используется в конструкции совместно с иными символами;

Союз «или» (символ «;») - означает, что заказчику требуется одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз (символ);

Символ «±» - конкретный показатель, не подлежит изменению, то есть указывается в неизменном виде;

Символ «≥» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «>» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения;

Символ «≤» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «<» - означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения;

Если установлено требование в виде конструкции: «≥х и ≤у» (где х, у – числовые значения) - это означает, что заказчику требуется конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона (x- нижняя граница диапазона, y – верхняя граница диапазона), при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя;

Если установлено требование, сопровождающееся словами: «от» и «до» - это означает, что заказчику требуется конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием символа «-» между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений не шире требуемого, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием символа «…» установленное между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений не уже требуемого, при этом крайние значения удовлетворяют требованиям заказчика;

Если установлено требование с использованием слова «Наличие», это означает, что заказчику требуется наличие показателя, без изменения характеристики;

Если установлено конкретное значение, это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, равный требуемому значению.