Описание объекта закупки (Техническое задание)

Наборы реагентов для научной работы лот 1

| № п/п | ОКПД2 / КТРУ | Наименование товара | Характеристики товара |  |  | Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Требуемые Значения характеристик | Ед. изм. характеристики |  |  |  |
| 1. | 20.59.52.199 | Набор реагентов | Набор содержит реагенты для количественного и качественного анализа образцов ДНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 1 |
|  |  |  | Возможность количественного анализа фрагментов ДНК длиной в диапазоне, н.п. | Не уже 35 – 1 000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 35 – 300 н.п. | ≥ 15 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 300 – 1000 н.п. | ≥ 10 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Чувствительность при количественном анализе ДНК | ≥ 0,1 | Нг/мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон определяемых концентраций ДНК при количественном анализе | Не уже 0,1-50 | Нг/мкл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | В состав набора входит маркеры молекулярного веса ДНК (1 пробирка), буфер для внесения образцов (1 пробирка) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество маркера | ≥20 | Мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество буфера для внесения образцов | ≥300 | Мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество образцов, на которые рассчитан набор | ≥112 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2. | 20.59.52.199 | Набор картриджей | Набор содержит картриджы для количественного анализа образцов ДНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 1 |
|  |  |  | Количество образцов, на которые рассчитан набор | ≥112 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество картриджей в наборе | ≥7 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество образцов, на который рассчитан картридж | ≥16 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность количественного анализа фрагментов ДНК длиной в диапазоне, н.п. | Не уже 35 – 1 000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 35 – 300 н.п. | ≥ 15 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 300 – 1000 н.п. | ≥ 10 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Чувствительность при количественном анализе ДНК | ≥ 0,1 | Нг/мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон определяемых концентраций ДНК при количественном анализе | Не уже 0,1-50 | Нг/мкл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3. | 20.59.52.199 | Набор картриджей | Набор предназначен для анализа количества и качества тотальной и матричной РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 1 |
|  |  |  | Количество образцов, на которые рассчитан набор | ≥112 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество образцов, на который рассчитан картридж | ≥16 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4. | 20.59.52.199 | Маркер длин РНК | Представляет собой маркер для анализа длин фрагментов РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Возможность оценки фрагментов РНК длиной в диапазоне, н.п. | Не уже 100-6000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем | ≥10 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5. | 20.59.52.199 | Буфер для анализа РНК | Предназначен для исследования качественного и количественного показателей тотальной и матричной РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Объем | ≥600 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6. | 20.59.52.199 | Набор картриджей | Набор предназначен для количественного анализа фрагментов РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 1 |
|  |  |  | Чувствительность при количественном анализе РНК | ≥100 | пг/мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон определяемых концентраций РНК при количественном анализе | Не уже 500 – 10 000 | пг/мкл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество РНК, необходимое для анализа | ≥2 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество образцов, на который рассчитан картридж | ≥16 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество картриджей в наборе | ≥7 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7. | 20.59.52.199 | Маркер длин РНК | Представляет собой маркер для анализа длин фрагментов РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Возможность оценки фрагментов РНК длиной в диапазоне, н.п. | Не уже 100-6 000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Предназначен для проведения анализа с высокой чувствительностью | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8. | 20.59.52.199 | Буфер для анализа РНК | Представляет буфер для нанесения образцов РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Возможность оценки фрагментов РНК в буфере длиной в диапазоне, н.п. | Не уже 100-6 000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем | ≥250 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9. | 20.59.52.199 | РНКаза H | Фермент предназначен для специфического разрушения цепи РНК в гибридах РНК-ДНК: | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Фермент не гидролизует фосфодиэфирные связи в одноцепочечной и двухцепочечной ДНК и РНК-носителях: | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент инактивируется нагреванием при температуре 65°C в течение 10 мин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент поставляется с 10Х реакционным буфером | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество фермента, е. а. | ≥ 100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Концентрация фермента, е.а./мкл | ≥5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем буфера | ≥1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 10. | 20.59.52.199 | ДНКаза I | Фермент предназначен для неспецифического расщепления ДНК до ди-, три- и олигонуклеотидов с фосфатными группами на 5’-концах и OH-группами на 3’-концах | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Фермент способен расщеплять одноцепочечную ДНК, двухцепочечную ДНК и гибриды ДНК/РНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Происхождение фермента - штамм E.coli, несущий ген панкератической ДНКазы I быка, слитый с мальтоза-связывающим белком | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент не проявляет РНКазной активности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент поставляется в буфере, содержащем 10 мМ трис-гидрохлорид, 2 мМ CaCl2, 50% глицерин, pH 7,6 при 25°C | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент поставляется в комплекте с реакционным буфером | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация реакционного буфера не менее 10Х | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент совместим с реакционным буфером, содержащим 10 мМ трис-гидрохлорид, 2,5 мМ MgCl2, 0,5 мМ CaCl2, pH 7,6 при 25°C | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фермент инактивируется нагреванием при 75°С в течение не более 10 минут | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация фермента, е.а/мкл | ≥2000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество фермента, е.а. | ≥5000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 11. | 20.59.52.199 | Магнитные шарики с иммобилизованным гидрофильным стрептавидином | Предназначены для связывания, обогащения и очистки биотин-содержащих субстратов, включая антигены, антитела, нуклеиновые кислоты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Состав | стрептавидиновые магнитные частицы в буфере, содержащем 0,1% БСА, 0,05% Твин 20, 0,02% азид натрия, 1Х PBS, pH 7,4 при 25°C |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем | ≥5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Концентрация магнитных частиц | ≥4 | Мг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 12. | 20.59.52.199 | Ингибитор рибонуклеаз | Ингибитор рибонуклеаз нековалентно связывает и ингибирует наиболее распространенные РНКазы, включая РНКазы A, B, C, 1 и T1 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Концентрация фермента | ≥50 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество фермента, е.а. | ≥10 000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 13. | 20.59.52.199 | Хромеазурол S | CAS Number | 16667-99-8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  |  | Химическая формула | C₂₃H₁₃Cl₂Na₃O₉S |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Молекулярная масса | 605,28 | г/моль | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма | Порошок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Темно-коричневый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Содержание основного вещества | ≥ 45 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Растворимость в воде | 0,1 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимум поглощения | 458 | нм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Реагент для определения фторидов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коэффициент экстинкции (при 424-436 нм, в Н2О, при концентрации 0,03 г/л) | ≥9000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Фасовка | ≥25 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 14. | 20.59.52.199 | Натрия цитрат, дигидрат | CAS Number | 6132-04-3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  |  | Химическая формула | C₆H₅Na₃O₇·2H₂O |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Молекулярная масса | 294,10 | г/моль | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма | Твердое вещество |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Массовая доля основного вещества | От 99 до 101 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение основного вещества методом перихлоратного титрования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Содержание воды | От 11 до 13 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Содержание нерастворимых веществ | ≤0,005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | pH (при 25 °C, 5% Н2О) | От 7,5 до 9,0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Содержание хлоридов | ≤0,001 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание оксалатов | ≤0,0300 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание фосфатов | ≤0,002 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание сульфатов | ≤0,004 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание общего азота | ≤0,001 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание аммония | ≤0,003 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание кальция | ≤0,005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание железа | ≤0,0005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание тяжёлых металлов | ≤0,0005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержание тяжёлых металлов (в пересчёте на Pb) | ≤0,0005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствует требованиям Американского химического общества, международной организация по стандартизации и Европейской фармакопеи | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | ≥500 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Составил: Агеевец В.А.

Согласовано: начальник УМТО            Карякин Е.И.