
Описание объекта закупки (Техническое задание)
Наборы реагентов для научной работы лот 1
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	ОКПД2 / КТРУ
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	Характеристики товара
	Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке
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	Общее количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Требуемые Значения характеристик
	Ед. изм. характеристики
	
	
	

	1.
	20.59.52.199
	Набор реагентов
	Набор содержит реагенты для количественного и качественного анализа образцов ДНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	1

	
	
	
	Возможность количественного анализа фрагментов ДНК длиной в диапазоне, н.п.
	Не уже 35 – 1 000 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 35 – 300 н.п.
	≥ 15
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 300 – 1000 н.п.
	≥ 10
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
Чувствительность при количественном анализе ДНК
	≥ 0,1
	Нг/мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон определяемых концентраций ДНК при количественном анализе
	Не уже 0,1-50
	Нг/мкл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	В состав набора входит маркеры молекулярного веса ДНК (1 пробирка), буфер для внесения образцов (1 пробирка)
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество маркера
	≥20
	Мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество буфера для внесения образцов
	≥300
	Мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество образцов, на которые рассчитан набор
	≥112
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2.
	20.59.52.199
	Набор картриджей
	Набор содержит картриджы для количественного анализа образцов ДНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	1

	
	
	
	Количество образцов, на которые рассчитан набор
	≥112
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество картриджей в наборе 
	≥7
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество образцов, на который рассчитан картридж
	≥16
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Возможность количественного анализа фрагментов ДНК длиной в диапазоне, н.п.
	Не уже 35 – 1 000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 35 – 300 н.п.
	≥ 15
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Разрешение при разделении фрагментов ДНК длиной 300 – 1000 н.п.
	≥ 10
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
Чувствительность при количественном анализе ДНК
	≥ 0,1
	Нг/мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон определяемых концентраций ДНК при количественном анализе
	Не уже 0,1-50
	Нг/мкл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3. 
	20.59.52.199
	Набор картриджей 
	Набор предназначен для анализа количества и качества тотальной и матричной РНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	1

	
	
	
	Количество образцов, на которые рассчитан набор
	≥112
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество образцов, на который рассчитан картридж
	≥16
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4.
	20.59.52.199
	Маркер длин РНК
	Представляет собой маркер для анализа длин фрагментов РНК 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Возможность оценки фрагментов РНК длиной в диапазоне, н.п.
	Не уже 100-6000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем
	≥10
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5. 
	20.59.52.199
	Буфер для анализа РНК 
	Предназначен для исследования качественного и количественного показателей тотальной и матричной РНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Объем
	≥600
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6.
	20.59.52.199
	Набор картриджей 
	Набор предназначен для количественного анализа фрагментов РНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	1 

	
	
	
	Чувствительность при количественном анализе РНК
	≥100
	пг/мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диапазон определяемых концентраций РНК при количественном анализе
	Не уже 500 – 10 000
	пг/мкл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество РНК, необходимое для анализа
	≥2
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество образцов, на который рассчитан картридж
	≥16
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество картриджей в наборе 
	≥7
	Шт  
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7.
	20.59.52.199
	Маркер длин РНК 
	Представляет собой маркер для анализа длин фрагментов РНК 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Возможность оценки фрагментов РНК длиной в диапазоне, н.п.
	Не уже 100-6 000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Предназначен для проведения анализа с высокой чувствительностью
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8.
	20.59.52.199
	Буфер для анализа РНК
	Представляет буфер для нанесения образцов РНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Возможность оценки фрагментов РНК в буфере длиной в диапазоне, н.п.
	Не уже 100-6 000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем
	≥250
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Набор совместим с системой для анализа TapeStation, имеющейся у Заказчика 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	9.
	20.59.52.199
	РНКаза H
	Фермент предназначен для специфического разрушения цепи РНК в гибридах РНК-ДНК:
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Фермент не гидролизует фосфодиэфирные связи в одноцепочечной и двухцепочечной ДНК и РНК-носителях:
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент инактивируется нагреванием при температуре 65°C в течение 10 мин
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент поставляется с 10Х реакционным буфером
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество фермента, е. а.  
	≥ 100 
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Концентрация фермента, е.а./мкл 
	≥5 
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем буфера 
	≥1 
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	10.
	20.59.52.199
	ДНКаза I
	Фермент предназначен для неспецифического расщепления ДНК до ди-, три- и олигонуклеотидов с фосфатными группами на 5’-концах и OH-группами на 3’-концах
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Фермент способен расщеплять одноцепочечную ДНК, двухцепочечную ДНК и гибриды ДНК/РНК
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Происхождение фермента - штамм E.coli, несущий ген панкератической ДНКазы I быка, слитый с мальтоза-связывающим белком
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент не проявляет РНКазной активности
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент поставляется в буфере, содержащем 10 мМ трис-гидрохлорид, 2 мМ CaCl2, 50% глицерин, pH 7,6 при 25°C
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент поставляется в комплекте с реакционным буфером
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Концентрация реакционного буфера не менее 10Х 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент совместим с реакционным буфером, содержащим 10 мМ трис-гидрохлорид, 2,5 мМ MgCl2, 0,5 мМ CaCl2, pH 7,6 при 25°C
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фермент инактивируется нагреванием при 75°С в течение не более 10 минут
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Концентрация фермента, е.а/мкл
	≥2000
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество фермента, е.а.
	≥5000
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	11.
	20.59.52.199
	Магнитные шарики с иммобилизованным гидрофильным стрептавидином
	Предназначены для связывания, обогащения и очистки биотин-содержащих субстратов, включая антигены, антитела, нуклеиновые кислоты
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Состав
	стрептавидиновые магнитные частицы в буфере, содержащем 0,1% БСА, 0,05% Твин 20, 0,02% азид натрия, 1Х PBS, pH 7,4 при 25°C
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем 
	≥5
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Концентрация магнитных частиц
	≥4
	Мг/мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	12.
	20.59.52.199
	Ингибитор рибонуклеаз
	Ингибитор рибонуклеаз нековалентно связывает и ингибирует наиболее распространенные РНКазы, включая РНКазы A, B, C, 1 и T1
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Концентрация фермента
	≥50
	Мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество фермента, е.а.
	≥10 000
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	13.
	20.59.52.199

	Хромеазурол S
	CAS Number
	16667-99-8
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упак
	1

	
	
	
	Химическая формула
	C₂₃H₁₃Cl₂Na₃O₉S
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Молекулярная масса
	605,28
	г/моль
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	Порошок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Темно-коричневый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Содержание основного вещества
	≥ 45
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Растворимость в воде
	0,1
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимум поглощения
	458
	нм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Реагент для определения фторидов
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Коэффициент экстинкции (при 424-436 нм, в Н2О, при концентрации 0,03 г/л)
	≥9000
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Фасовка 
	≥25
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	14.
	20.59.52.199
	Натрия цитрат, дигидрат
	CAS Number
	6132-04-3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упак
	1

	
	
	
	Химическая формула
	C₆H₅Na₃O₇·2H₂O
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Молекулярная масса
	294,10
	г/моль
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	Твердое вещество
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Массовая доля основного вещества
	От 99 до 101
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Определение основного вещества методом перихлоратного титрования
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Содержание воды
	От 11 до 13
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Содержание нерастворимых веществ
	≤0,005
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	pH (при 25 °C, 5% Н2О)
	От 7,5 до 9,0
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Содержание хлоридов
	≤0,001
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание оксалатов
	≤0,0300
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание фосфатов
	≤0,002
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание сульфатов
	≤0,004
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание общего азота
	≤0,001
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание аммония
	≤0,003
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание кальция
	≤0,005
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание железа
	≤0,0005
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание тяжёлых металлов
	≤0,0005
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Содержание тяжёлых металлов (в пересчёте на Pb)
	≤0,0005
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Соответствует требованиям Американского химического общества, международной организация по стандартизации и Европейской фармакопеи
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фасовка
	≥500
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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