# Приложение №1

# к электронной версии контракта по закупке № 100320703126100108

Описание объекта закупки (объем работ):

Целью закупки является обеспечение холодоснабжением помещение 4П аппаратная/серверная звукозаписи в здании Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по адресу г. Москва, Малый Кисловский пер., д.12/8, стр.2

      - Работы по монтажу выполняются в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемые материалы.

      - Работы по монтажу выполняются с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

      - Работы по монтажу выполняются с использованием материально-технических ресурсов (транспорта, станков и инструментов) Поставщика, все комплектующие и расходные материалы требуемые в процессе выполнения работ поставляются Поставщиком за свой счет, технологии выполняемых работ должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям производителя, установленным нормам и правилам, а также проектной документации.

      - Демонтаж и монтаж электрооборудования производить по согласованию с Заказчиком (возможна работа в ночное время) без перерыва в электроснабжении зданий консерватории. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.

      - Работы по монтажу выполняются только после оформления наряда-допуска, согласованного Заказчиком.

      - Поставщик при выполнении работ по монтажу должен самостоятельно и за свой счет организовать противопожарные мероприятия, освещение места производства работ с установкой сертифицированных устройств.

      - Поставщик гарантирует:

      - выполнение всех монтажных работ в полном объеме и в сроки, определенные техническим заданием;

      - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

      - качество выполнения всех монтажных работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и правилами согласно:

      - - Свода правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,

      - - Свода правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87,

      - - Свода правил СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий",

      - -   Свода правил СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

      - ПУЭ (7-ое издание) «Правила устройства электроустановок» (утвержден приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242)

      - выполнение монтажных работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными документами, с соблюдением требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности;

      - проведение монтажных работ в строгом соответствии с требованиями техники безопасности, мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов;

      - бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;

      - своевременное устранение за счет Подрядчика всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке результата работ и в течение гарантийного срока (24 месяца).

      - Складирование строительного мусора на месте выполнения работ по монтажу не допускается

      - Поставщик обязан при уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Сбор и удаление строительного мусора производить в мешках в контейнер с последующим вывозом. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.

      - Поставщик обязан во время производства работ по монтажу предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Свода правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.

      - Сварочные работы производятся персоналом, имеющим необходимую аттестацию (действующие: удостоверения сварщика, удостоверение по электробезопасности с группой не менее 2, талон по технике пожарной безопасности) с оформлением Акта допуска на выполнение огневых работ.

      - Поставщик осуществляет все мероприятия, требуемые для бесперебойного функционирования инженерных систем заказчика.

      - Поставщик осуществляет перемещение оборудование и имущество заказчика в зоне проведения монтажных работ собственными силами и несет за его сохранность полную ответственность.

      - По окончании ремонтных работ Подрядчик выполняет комплекс пуско-наладочных работ и вывод отремонтированного оборудование на проектные параметры.

      - Приемка результатов выполненных работ осуществляется рабочей комиссией с участием: Подрядчика, субподрядчиков, Заказчика, эксплуатирующей организации.

      - До проведения рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию 3(Три) экземпляра на бумажном носителе, 1(Один) экземпляр в электронном виде.

      - О приемке выполненных работ Подрядчик письменно оповещает Заказчика за 3 (Три) дня.

      - Приемка выполненных работ по Контракту осуществляется после оформления акта рабочей комиссии, подтверждающего готовность холодильной станции к эксплуатации.

Порядок оформления документов о приемке:

Поставка товара оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом.

Выполненные монтажные работы оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ.

Поставщик в ходе поставки и выполнения монтажных работ, предоставляет дополнительные документы, в том числе сертификаты, паспорта и другие документы на используемые материалы и оборудование на бумажных носителях, удостоверяющие их качественные характеристики.