Техническое задание

Поставка электроприводов для воздушных клапанов

- Наименование товара: электропривод BVM TS05-230S или эквивалент

- Количество: 4 шт.

- Характеристика товара

| № п/п | Технические характеристики | значение характеристик эквивалента |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | электропривод для воздушных клапанов |
|  | Тип привода | пружинный возврат |
|  | Направление вращения | Левое (L) и Правое (R) |
|  | Токовое напряжение | 220-240В 50/60 Гц |
|  | Крутящий момент | 5 Нм |
|  | Номинальное потребление мощности при вращении | 2.5 Вт |
|  | Степень защиты | IP -54 |
|  | Класс защиты | II — полностью изолированный |
|  | Угол поворота | 90 механический взвод |
|  | Уровень шума | 45 ДБ |
|  | Температура эксплуатации | от -30 до +50 С |
|  | Ручное управление | есть |
|  | Индикация положения | механический указатель |
|  | Вспомогательные переключатели | Есть 2 шт |

4. Требование к товару, его безопасность: Поставляемый Товар является новым, не имеет дефектов, связанных с обработкой и транспортировкой.

4.1. Срок гарантии Производителя (изготовителя) на Товар определяется сроком, установленным производителем товара в паспорте, инструкции по применению (Использованию) либо ином документе в комплекте поставки производителя Товара.

4.2. Срок гарантии Поставщика не менее срока, установленного производителем (изготовителем) товара. В случае если гарантийный срок эксплуатации Товара производителем не определен, то в этом случае срок гарантии Поставщика составляет 12 месяцев.

4.3 Срок гарантии Поставщика исчисляется с даты приемки Товара.

5. Место поставки: ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б.

Заказчик________________________      Поставщик______________________