Приложение к Контракту № от

Описание объекта закупки

Оказание услуг по проведению параллельных исследований проб сточных вод, отбираемых представителями очистных сооружений в 2027 году.

- Наименование предмета закупки: оказание услуг по проведению параллельных исследований проб сточных вод, отбираемых представителями очистных сооружений в 2027 году.

- Количество лабораторных исследований – согласно приложению №1 к Описанию объекта закупки.

- Место нахождения «Заказчика»: г. Кисловодск, ул. Российская 14, ул. Промышленная 28.

- Сроки (периоды) оказания услуги – с 11.01.2027 г. - 15.12.2027 г. (8 проб, по 2 пробы за квартал).

- Общие требования к выполнению исследований: Организация, осуществляющая лабораторные исследования должна иметь действующий аттестат об аккредитации на право осуществлять данную лабораторную деятельность в национальной системе, а также перечня определяемых компонентов в области аккредитации, указанных в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

- Требования к лабораторным исследованиям:

- заблаговременное предоставление посуды для проб сточных вод, которая должна обеспечивать сохранность химического состава отбираемой воды и исключать дополнительное загрязнение отобранных проб воды;

- выдача протокола исследование не позднее 21 дня со дня получения проб сточных вод от Исполнителя с указанием результатов отдельно по каждой отобранной пробе сточных вод. При этом в протоколах в обязательном порядке должны быть указаны номера пломб каждой их проб (тары), время начало и окончания исследования (анализа) пробы, дата и номер места отбора проб, а также информацию о погрешности определения (измерения, исследования) по используемым методикам на основании акта отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения от ГУП «Водоканал»;

- руководствоваться действующими нормативно–правовыми актами, Постановлением правительства РФ от 22 мая 2020г. № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации», Постановлением Правительства РФ о 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при исполнении контракта: получение протоколов исследования проб сточных вод возможно через электронную почту и на бумажном носителе.

- Порядок выполнения исследований:

- отбор проб воды осуществляется по адресу «Заказчика» в г. Кисловодске. Заказчик информирует Исполнителя о дате и сроке выполнения отбора сточных вод. Исполнитель направляет персонал за свой счет для выполнения параллельного отбора сточных вод в соответствии с требованиями действующего законодательства выполняет анализы отобранных проб и предоставляет результаты Заказчику. В случае разногласий в результатах с организацией водоканала, осуществляющий отбор сточных вод, Исполнитель оказывает содействие Заказчику в рамках Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020г. № 728.

- Исполнитель направляет результаты проведение количественного химического анализа сточных вод в виде протокола исследований через электронную почту Заказчику и передает на бумажном носителе.

- Иные требования к оказанию услуг: Протокол исследования параллельной пробы сточных вод должен содержать номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (для подтверждения на дату осуществления анализа наличия аккредитации лаборатории, выполнившей исследования) по используемым методикам. Возможно привлечение субподряда (соисполнителя) с имеющимся аттестатом об аккредитации на право осуществлять данную лабораторную деятельность, а также перечня определяемых компонентов в области аккредитации, указанных в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

Приложении № 1 к Описанию объекта закупки

| № | Наименование показателей состава и свойств сточных вод, подлежащих лабораторному исследованию | Количество точек отбора | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лабораторные исследования (измерения) состава и свойств сточных вод: - ул. Российская, 14, контрольные колодцы (при наличии стоков) - ул. Промышленная, 28, контрольный колодец (при необходимости) |  |  |  |
| 1 | Температура | 2 | 8 |
| 2 | ХПК | 2 | 8 |
| 3 | БПК5 | 2 | 8 |
| 4 | БПК полный | 2 | 8 |
| 5 | Железо | 2 | 8 |
| 6 | Фосфор общий | 2 | 8 |
| 7 | Фосфаты по Р | 2 | 8 |
| 8 | АПАВ | 2 | 8 |
| 9 | Хлорид - ион | 2 | 8 |
| 10 | Сухой остаток | 2 | 8 |
| 11 | Азот общий | 2 | 8 |
| 12 | Аммоний - ион | 2 | 8 |
| 13 | Сульфат - ион | 2 | 8 |
| 14 | Медь | 2 | 8 |
| 15 | Цинк | 2 | 8 |
| 16 | Хром общий | 2 | 8 |
| 17 | Хром (VI) | 2 | 8 |
| 18 | Никель | 2 | 8 |
| 19 | Алюминий | 2 | 8 |