ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Выполнение работ по установке теплоотражающих экранов и электрообогревательных панелей в здании гаража Болоньского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье»
                                           (код ОКПД 2: 43.22.12.110)

1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по установке теплоотражающих экранов и электрообогревательных панелей в здании гаража Болоньского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье».
1.2. Место выполнения работ: г. Амурск, ул. Пионерская, 7А.
1.3. Срок выполнения работ: в течение 30-ти календарных дней с момента заключения Контракта. 
1.4. Объём работ: 10 светоотражающих экранов, 10 электрообогревательных панелей.
1.5. Заказчик предоставляет теплоотражающие экраны и электрообогревательные панели самостоятельно.

2. Порядок и условия выполнения работ
2.1. Полный перечень и объем работ, подлежащих выполнению, указан в Локальном сметном расчете (Приложение 1).
2.2. Работы выполняются в соответствии с Технической частью.
2.3. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.
2.4. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.
2.5. Работы осуществляются в условиях действующего задания без прекращения его функционирования, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.
2.6. В случае необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни Исполнитель обязан заранее (не позднее 48 часов) согласовать с Заказчиком время проведения работ и состав бригады.
2.7. Исполнитель должен: 
- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ;
- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- осуществлять работы при постоянном присутствии на Объекте представителя, ответственного за проведение работ. В случае отсутствия ответственного за выполнение работ, Заказчик вправе приостановить работы.
- незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ; 
- при проведении работ с огнем все работы производятся в соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности. На местах выполнения работ Исполнитель обязан иметь первичные средства пожаротушения (переносные огнетушители);
- обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории, строительный мусор может складироваться в месте, определённом Заказчиком, и вывозиться Исполнителем ежедневно;
- обеспечить при выполнении работ сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, напольного покрытия, дверных конструкций;
- согласовать с Заказчиком график выполнения работ в течении 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта;
- все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения работ обеспечиваются Исполнителем своими силами и за свой счет.
2.8.  Заказчик или его представитель осуществляет:
- фиксацию времени начала Исполнителем производства работ;
- контроль за выполнением Исполнителем работ;
- проверку комплектности, корректности оформления отчетной документации;
-проверку наличия технической и эксплуатационной документации на установленное оборудование, документов о качестве материалов.

3. Отчетная документация 
3.1. В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию. Комплект отчетной документации должен включать:
-счет на оплату по выполненным работам;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и производственных затрат по форме КС-3.

4. Объем и сроки гарантий качества
4.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящей технической частью, соблюдение технологии производства работ. Исполнитель гарантирует в том числе качество используемых материалов.
4.2. Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объёме.

Приложения:
1. Локальный сметный расчёт.



