ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение работ по установке теплоотражающих экранов и электрообогревательных панелей в здании гаража Болоньского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье»

(код ОКПД 2: 43.22.12.110)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Выполнение работ по установке теплоотражающих экранов и электрообогревательных панелей в здании гаража Болоньского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье».

1.2. Место выполнения работ: г. Амурск, ул. Пионерская, 7А.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 30-ти календарных дней с момента заключения Контракта.

1.4. Объём работ: 10 светоотражающих экранов, 10 электрообогревательных панелей.

1.5. Заказчик предоставляет теплоотражающие экраны и электрообогревательные панели самостоятельно.

2. Порядок и условия выполнения работ

2.1. Полный перечень и объем работ, подлежащих выполнению, указан в Локальном сметном расчете (Приложение 1).

2.2. Работы выполняются в соответствии с Технической частью.

2.3. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.

2.4. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

2.5. Работы осуществляются в условиях действующего задания без прекращения его функционирования, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2.6. В случае необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни Исполнитель обязан заранее (не позднее 48 часов) согласовать с Заказчиком время проведения работ и состав бригады.

# 2.7. Исполнитель должен:

- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ;

- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

- осуществлять работы при постоянном присутствии на Объекте представителя, ответственного за проведение работ. В случае отсутствия ответственного за выполнение работ, Заказчик вправе приостановить работы.

# - незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ;

# - при проведении работ с огнем все работы производятся в соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности. На местах выполнения работ Исполнитель обязан иметь первичные средства пожаротушения (переносные огнетушители);

- обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории, строительный мусор может складироваться в месте, определённом Заказчиком, и вывозиться Исполнителем ежедневно;

- обеспечить при выполнении работ сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, напольного покрытия, дверных конструкций;

# - согласовать с Заказчиком график выполнения работ в течении 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта;

# - все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения работ обеспечиваются Исполнителем своими силами и за свой счет.

2.8.  Заказчик или его представитель осуществляет:

- фиксацию времени начала Исполнителем производства работ;

- контроль за выполнением Исполнителем работ;

- проверку комплектности, корректности оформления отчетной документации;

-проверку наличия технической и эксплуатационной документации на установленное оборудование, документов о качестве материалов.

3. Отчетная документация

3.1. В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию. Комплект отчетной документации должен включать:

-счет на оплату по выполненным работам;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и производственных затрат по форме КС-3.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящей технической частью, соблюдение технологии производства работ. Исполнитель гарантирует в том числе качество используемых материалов.

4.2. Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объёме.

Приложения:

- Локальный сметный расчёт.