Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Рентгенозащитные материалы

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные

характеристики объекта  закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги, код позиции КТРУ (в случае, если товар, работа, услуга включена в КТРУ) | Описание объекта закупки | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | # 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см # Рентгенозащитная лента (самоклеящаяся) | Назначение: рентгенозащитные работы Свинцовый эквивалент: не менее 0,5 мм Pb Ширина ленты: не менее 25 мм Форма поставки: рулоны либо полосы не менее 1200 мм - Монтажный слой: наличие заводского клейкого слоя - с защитной подложкой Адгезия: прочная фиксация, исключающая самопроизвольное отслоение ленты Температура эксплуатации: от -40 до +40 градусов | м.п | 200 |
| 3 | # 20.30.22.120 Шпатлевки # Шпатлевка рентгенозащитная Сейфборд Шпахтель или эквивалент 5кг. | Уровень адгезии: не менее 0,5МПа Время высыхания: Жизнеспособность раствора в емкости не менее 30 минут Срок хранения: не менее 9 мес. Вес нетто: 5 кг Форма поставки: Пластиковая тара - Назначение: для заделки швов рентгенозащитных панелей без применения армирующей ленты. | шт | 10 |