КОНТРАКТ № 0179ЕАТ2026
ИКЗ 26 1 7728116437 772801001 0007 000 0000 244

г. Москва, г.Троицк 									«___»________  2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.директора Либанова Максима Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ________ (_________) , в лице___________действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», именуемые вместе «Стороны», на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании закупочной сессии № 100919838126100179, заключили настоящий Контракт о нижеследующем (далее - Контракт):
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk236812356]1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по текущему ремонту системы теплоснабжения зданий административно-лабораторного корпуса № 101, экспериментально-производственного корпуса № 202, Экспериментальный комплекс, строение 25 МФ с наклонным тоннелем №25/1 и Инжектор и начальная часть ускорителя, строение №1 ИЯИ РАН  (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Контрактом цену.
1.2. Работы осуществляется силами Подрядчика, его инструментами и механизмами.
1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д.27 (далее - Объект). 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: P32]2.1. Дата начала работ – с даты заключения Контракта.
2.2. Дата окончания работ: не более 30 календарных дней с момента подписания Контракта.
2.3.Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее трех календарных дней с даты заключения Контракта. Выполнение работ в выходные дни согласовывается с Заказчиком отдельно.

[bookmark: P33]3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Обязанность по поддержанию Объекта в чистоте, уборке и вывозу мусора несет Подрядчик. 
3.2. Подрядчик должен в течение одного дня с момента подписания Контракта, но до начала выполнения работы представить Заказчику список персонала для оформления пропусков, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а так же перечень автотранспорта Подрядчика с указанием марки и государственного номера автотранспортного средства. При выполнении работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика.
3.3. Работники Подрядчика, до начала выполнения работ, обязаны пройти обучение и иметь допуск к выполнению работ повышенной опасности (при необходимости) подтвержденный официальными документами Российской Федерации (в том числе, но не ограничиваясь: допуск к выполнению высотных работ), пройти вводный инструктаж по охране труда с учётом местных особенностей. Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной, санитарной и радиационной безопасности, обеспечиваются в ходе выполнения работ Подрядчиком. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда антитеррористической и  пожарной безопасности при проведении Работ и до полной сдачи объекта несёт Подрядчик, ограничив доступ посторонних лиц в зону выполнения Работ.
3.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте работников, имеющих документально подтвержденные профессиональные знания и квалификацию, достаточную для выполнения работ, допуск к определённым видам работ, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, медицинские полисы, справки о состоянии здоровья. При этом данные работники не должны состоять на учёте в психоневрологических и наркологических лечебных учреждениях.
3.5. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее состояние Объекта при проведении Работ и прилегающей непосредственно к нему территории.
При проведении работ сохранить в рабочем и эстетичном состоянии существующие не демонтируемые сети, конструкции и элементы, не подлежащие демонтажу, замене и ремонту. Повреждённые в процессе выполнения работ существующие сети, конструкции, элементы и оборудование восстанавливаются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
3.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку места выполнения работ, а также территории, отведенной ему для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, с соблюдением противопожарных, санитарных и экологических норм. Недопустимо длительное хранение мусора в местах производства работ и на территории Заказчика. По окончании работ Подрядчику необходимо обеспечить вывоз строительного мусора в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Приемка выполненных работ осуществляется только при отсутствии на объекте строительного мусора. Вывезти принадлежащие Подрядчику имущество и мусор в течение одного рабочего дня после подписания Акта выполненных работ.
3.7. Подрядчик обязан все перевозки грузов и пассажиров, а также доставку средств механизации, осуществлять своими силами и за счет своих средств. Для въезда/выезда на территорию учреждения автотранспорта по доставки работников, стройматериалов, другой необходимой для выполнения работ техники и инструментов, изделий и оборудования, вывоз мусора, оформлять документы в соответствии с требованиями Заказчика.
3.8. В случае если Заказчиком при выполнении работ были обнаружены скрытые дефекты, данные дефекты должны быть полностью устранены Подрядчиком в пределах цены Контракта.
3.9. Подрядчик обязан  предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график производства работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.

[bookmark: P43][bookmark: P49][bookmark: P52][bookmark: P59]4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: P63]4.1. Цена Контракта составляет ___________  (_________________) рублей ______ копейки, в т.ч. НДС__%, НДС не облагается, и включает в себя стоимость работ, стоимость всех материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, оплаты всех налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: P67]4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.3. Оплата работ по Контракту производится на основании подписанных актов выполненных работ и выставленного счета Подрядчика в течение 7 дней с даты их подписания. Аванс по Контракту не предусмотрен.
[bookmark: P75]4.4. Расчеты по Контракту производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдаче-приемке по Контракту подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых (при наличии). Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту.
5.2. О дате сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 2 (Два) дня, любым способом, предусмотренным Контрактом. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Заказчика в указанный в уведомлении срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.
[bookmark: P101]5.3. В течение 3 (Трёх) дней с момента окончания работ Подрядчик сообщает Заказчику любым способом, предусмотренным Контрактом о готовности результатов работ к сдаче и предоставляет отчетные документы:
- акты скрытых работ (при наличии);
- счет на оплату;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт о приёмке выполненных работ по форме форма КС-2;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении Работ: сертификаты соответствия и/или деклараций качества товаров, технические паспорта или других документы, удостоверяющих качество товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация (при наличии);
- гарантийные талоны на использованные товары (при наличии);
- исполнительную документацию (при необходимости);
- иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ (при наличии).
 5.4. Заказчик обязан принять результаты выполненных работ, либо заявить мотивированный отказ от приемки и составить рекламационный акт, не позднее чем через 10 (десять) дней после получения соответствующего уведомления Подрядчика. В случае мотивированного отказа Заказчика, Стороны вправе установить срок устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
5.5. Если Заказчик уклоняется от приемки результатов работ либо немотивированно отказывается от подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик вправе составить односторонний акт о приемке выполненных работ, который будет подтверждать выполнение работ, при условии уведомления Заказчика в соответствии с п. 5.3 Контракта.
5.6. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Контракта. Акт о приемке выполненных работ на утверждение Заказчику представляет Подрядчик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
6.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты,  Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного настоящим Контрактом, до момента полного исполнения соответствующего обязательства.
6.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы Контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного настоящим Контрактом, до момента полного исполнения соответствующего обязательства.
6.4. Сторона уплачивает пеню на основании письменного требования другой Стороны. 
В случае направления Стороной, чьи права нарушены, соответствующего письменного требования об уплате штрафных санкций, Сторона, нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции за период с момента, когда обязательство должно было быть исполнено согласно условиям настоящего Контракта и до момента фактического исполнения.
6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту, обязана произвести уплату пени в течение 10-ти дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
6.6. Уплата пени не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Контракту.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия - т.е. чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать - ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.
7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Если Сторона не направит или не своевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением о наступлении таковых обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (три) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Качество работ, выполняемых по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям настоящего Контракта
8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование, материалы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
8.3. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей результатов Работ, с указанными в Контракте, и соответствие Работ, требованиям Контракта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.4. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
8.4. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания в установленном порядке акта о приемке выполненных работ и составляет:
- на качество выполненных работ - 24 (двадцать четыре) месяца;
- на качество материалов и комплектующих, устанавливается в соответствии с гарантийными сроками завода-изготовителя, а в случае их отсутствия равным 24 (двадцать четыре) месяца.
8.5. Если в гарантийный период обнаружатся недостатки Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
8.6. Подрядчик за выполненные работы несёт ответственность перед Заказчиком за причинение ущерба сотрудникам, помещениям, имуществу Заказчика и третьим лицам в период гарантийного срока эксплуатации, а также за выполненные работы субподрядчиками.
8.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.
8.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.
8.9. При отказе Подрядчика от устранения обнаруженных дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты за свой счет своими силами, с последующим возмещение затрат за счет Подрядчика.
8.10. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в период гарантийного срока эксплуатации результатов Работ. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств, в согласованный с Заказчиком срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
8.11. Подрядчик отвечает за скрытые дефекты и недостатки в выполненных работах, которые выявлены Заказчиком во время приемки Работ или в течение гарантийного срока эксплуатации результатов Работ.

9. СРОК КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 30 октября 2026 г., а в части взаимных штрафных обязательств Сторон, исполнения  гарантийных обязательств - до полного их исполнения.
9.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение обязательств, взятых на себя по Контракту.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
	- по соглашению сторон;
	- в судебном порядке;
	- в одностороннем порядке Заказчиком по указанным в настоящем Контракте основаниям.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая следующие:
– Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта не приступает к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончить ее в сроки, установленные Контрактом становится явно невозможным;
- Подрядчик задерживает срок сдачи работ по Контракту на более чем 20 (двадцать) календарных дней;
– Подрядчик не устраняет в назначенный срок недостатки, когда становится очевидно, что Работа не будет выполнена надлежащим образом и в срок;
– если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае отсутствия у работников Подрядчика, на момент начала выполнения работ по Контракту, официальных документов Российской Федерации,  подтверждающих право работников Подрядчика (квалификация и допуск к выполнению работ повышенной опасности) выполнять работы предусмотренные настоящим Контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
10.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях путем уведомления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня после изменения сведений.
10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Стороны признают юридическую силу Контракта, заключенного путем обмена документами посредством факсимильной или электронной связи, а также других документов, переданных с использованием таких средств связи. Сторона, направившая документы посредством какого-либо средства связи, обязана передать другой Стороне оригиналы таких документов в течение 3 (трех) рабочих дней (без учета времени пересылки).
10.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Юридически значимые уведомления, которые Стороны будут отправлять друг другу по электронной почте, должны направляться только по электронным адресам и только с электронных адресов с доменными именами Заказчика @inr.ru и     электронной _____________  (от Подрядчика ). В таких случаях Стороны не вправе сомневаться в полномочиях лица, которое подписало, либо направило соответствующее уведомление. Стороны гарантируют, что они будут получать сообщения, направленные посредством электронной почты, по адресам, указанным в настоящем Контракте. Если, несмотря на отправку сообщения с надлежащего в соответствии с настоящим пунктом адреса электронной почты, другая Сторона, на чей надлежащий адрес электронной почты было направлено уведомление, не получила сообщение, либо получила его, но с ним не ознакомилась, то сообщение считается доставленным адресату. 
Должностные лица, ответственные за исполнение Контракта:
- со стороны Заказчика –  ____________
- со стороны Подрядчика  – _________________
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое российское законодательство и законодательство иных государств по противодействию коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, но не ограничиваясь («Антикоррупционное законодательство»):
(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,
(b) Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.
11.3. При выявлении Стороной случаев нарушения положений настоящей статьи, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента фактического нарушения. Также, в случае возникновения у Заказчика разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, Заказчик вправе направить Подрядчику запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента возникновения подобного рода подозрений.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание 



13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик: 
ИЯИ РАН
Адрес: 117312,  Москва, проспект 60-летия Октября, дом 7а
ОГРН 1027739758562
ИНН 7728116437
КПП 02699122
ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве 
БИК  004525988
Расчетный счет 03214643000000017300
ЕКС кор счет40102810545370000003
Получатель: УФК по г. Москве (ИЯИ РАН л/с 20736Ц76200)

	Подрядчик:
 


 От имени Заказчика                       		                             От имени Подрядчика
И.о. директора ИЯИ РАН                                          

_____________М.В.Либанов                                                _____________ 
«___»_______________2026 г.                             «___»_______________2026 г.






Приложение № 1
к Контракту от ________.2026г. №  0179ЕАТ2026


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]к Контракту от ________.2026г. № 0179ЕАТ2026

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение академии наук Институт ядерных исследований Российской академии наук.
2. Предмет договора: Текущий ремонт системы теплоснабжения зданий административно-лабораторного корпуса № 101, экспериментально-производственного корпуса № 202, Экспериментальный комплекс, строение 25 МФ с наклонным тоннелем №25/1 и Инжектор и начальная часть ускорителя, строение №1 ИЯИ РАН.
3. Место оказания услуг: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д.27, стр.1, ул. Физическая, д.27, стр.3, ул. Физическая, д.27, стр.12, ул. Физическая, д.27, стр.5. 
4. Сроки (периоды) оказания услуг: 30 календарных дней с момента подписания договора.
 Виды работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Здание 101 помещение 6/2

	1
	Демонтаж. Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м
	0,1

	2
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм. Изготовление регистров из стальных труб. Прим.
	10 м
	1

	3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	10

	4
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
	шт
	2

	5
	Заглушки стальные бесшовные приварные, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2

	6
	Изготовление кронштейнов. Прим. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	т
	0,03

	7
	Монтаж кронштейнов. Прим. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	0,03

	8
	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм
	кг
	30

	9
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м
	0,1

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	2

	11
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 15 мм
	шт
	2

	12
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	шт
	2

	13
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	-0,8

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,035

	15
	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, ЭК-801, красная
	кг
	0,861

	Раздел 2. Здание 202/6 помещение 119

	16
	Демонтаж. Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м
	0,16

	17
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм. Изготовление регистров из стальных труб. Прим.
	10 м
	1,6

	18
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	16

	19
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
	шт
	6

	20
	Заглушки стальные бесшовные приварные, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2

	21
	Изготовление кронштейнов. Прим. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	т
	0,05

	22
	Монтаж кронштейнов. Прим. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	0,05

	23
	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм
	кг
	50

	24
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м
	0,16

	25
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	2

	26
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 20 мм
	шт
	2

	27
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	шт
	2

	28
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	-0,8

	29
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,055

	30
	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, ЭК-801, красная
	кг
	1,353

	Раздел 3. Здание 25

	31
	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг
	100 шт
	0,01

	32
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	шт
	1

	33
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением КСК3 8 02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2
	шт
	1

	34
	Отводы 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	шт
	4

	35
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 100 м, на расстояние до 200 м
	10 т
	0,016

	36
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м
	10 т
	0,16

	37
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,32

	38
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали, марка ВГ-50-30
	шт
	2

	Раздел 4. Здание 1 МФ

	39
	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг
	100 шт
	0,01

	40
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	шт
	1

	41
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением КСК3 8 02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2
	шт
	1

	42
	Сгоны стальные оцинкованные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	4

	43
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 100 м, на расстояние до 200 м
	10 т
	0,016

	44
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 25 м
	10 т
	0,16



5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 24 месяцев (пяти) с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Срок гарантии используемых материалов должен составлять 24 месяца.
Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 
6. Требования к работам и условиям их выполнения:
Работы выполняются без остановки текущей деятельности Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать, создавать неудобства или представлять угрозу для работников и посетителей Заказчика. В связи с тем, что работы выполняются на действующем объекте, допустимое время проведения работ согласовывается с Заказчиком.
Необходимо провести работы в полном объеме, и в установленные в техническом задании и договоре сроки, выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения работ. 
Квалифицированные специалисты подрядной организации должны быть аттестованы на право ведения работ и обеспечены необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.
Производить своевременный сбор и вывоз мусора при проведении и после окончания работ.
При производстве работ руководствоваться СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные работы и отделочные покрытия»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и пр.
При выполнении демонтажных работ, утилизации и складировании строительного мусора следует строго соблюдать действующее законодательство в области охраны окружающей природной среды.
Обеспечивать в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту, а также круглосуточный проезд пожарного автотранспорта.
Во время производства работ соблюдать период тишины, выполнение работ не должно препятствовать доступу или создавать угрозу работникам Заказчика.
Качество выполняемых работ должно соответствовать специфике вида работ, техническим нормативам.
В случае, если ремонт осуществляется с привлечением иностранной рабочей силы, необходимо соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. По требованию Заказчика, Подрядчик предоставляет соответствующие документы, в том числе разрешения на работу. 
Все используемые товары (материалы) должны обеспечиваться паспортами, сертификатами соответствия по качеству, протоколами испытаний и должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком. Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в проекте и сметах.
До начала выполнения работ, Подрядчик представляет Заказчику сведения об используемых материалах и документы на них для проверки их соответствия по техническим характеристикам материалам, приборам, оборудованию, требуемым в смете и техническом задании. Проверка осуществляется путем сверки их технических характеристик, полученных в ходе визуального осмотра образцов либо из сопроводительных документов на используемые товары(материалы) (сертификаты соответствия, паспорта изделий и т.д.) с техническими характеристиками материалов, приборов, оборудования, требуемым в смете и техническом задании. Подрядчик осуществляет поставку согласованных материалов в установленном количестве. При непредставлении Заказчику для согласования вышеуказанных материалов Заказчик вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта на весь период выполнения работ.
При производстве работ соблюдать требования Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения».
При производстве работ руководствоваться СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами.
Строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.
Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ.
После завершения работ помещения и площади должны быть чистыми и освобождены от оборудования Подрядчика, остатков материала и мусора.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в гарантийный срок выявленных в процессе эксплуатации недостатков.
Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений. Режим проведения работ может быть скорректирован по требованию службы безопасности предприятия на время проведения мероприятий. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик предоставляет соответствующие документы, в том числе разрешения на работу. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Подрядчиком документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Подрядчика на объект не допускается. 
До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ по ремонту на объекте. Ответственный за производство работ в период всего срока проведения работ должен быть доступен в рабочее время для телефонной связи и личного общения. В случае временной нетрудоспособности ответственного за производство работ, подрядчик обязан назначить лицо, его замещающее и проинформировать об этом заказчика.
Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
Для начала и проведения работ необходимо согласование времени с Заказчиком. До начала работ Подрядчик обязан разработать и утвердить у Заказчика график выполнения работ. Работы должны производиться в сроки, предусмотренные в графике производства работ (составляется в произвольной форме), если иное не предусмотрено контрактом. График производства работ заполняет и подписывает Подрядчик, и в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта передает на утверждение Заказчику. Заказчик утверждает график производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его представления Подрядчиком.
Перед началом работ Подрядчику необходимо произвести уточненные замеры на объекте.
Все применяемые материалы, используемые в ходе выполнения работ должны быть новыми (материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь сертификаты, соответствовать государственным стандартам и нормам. 
По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы. Комплект исполнительной документации предоставляется в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016. Исполнительная документация передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе.
Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: 
СНиП 12-03-2001 – "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования";
СНиП 12-03-2002 – "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
СНиП 3.01.04-87 – "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
СНиП 3.01.01-85* – "Организация строительного производства";
ГОСТ 12.10004-91 – "Пожарная безопасность. Общие требования";
СНиП 2.08.02-89 – "Общественные здания и сооружения";
СНиП 21-01-97 – "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 3.04.01-87 – "Строительные нормы и правила. Изоляционные и отделочные покрытия» Методические рекомендации МДС 12-81.2007 "По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ".
Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о привлечении субподрядчиков, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ по Контракту.
Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, а также содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ. 
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, исполнитель должен немедленно поставить в известность Заказчика. Также, по требованию Заказчика, исполнитель устраняет недостатки и дефекты в работе.
7. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к безопасности, функциональным характеристикам товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки.
Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
Во время производства работ обеспечить мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования.
Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПОТ Р М, ПТЭЭУ, ГОСТ и др.
Работы, выполненные с нарушениями требований нормативных документов, не согласованными с представителями Заказчика, принимаются только после переделки (исправления).
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарным графиком выполнения работ. Материалы должны иметь сертификат качества, а также соответствовать требованиям к материалам, указанным в проекте и смете (допустимо использование эквивалентов материалов и оборудования, равнозначных или лучших по техническим характеристикам).
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
Мероприятия в области обеспечения безопасности производства работ должны производиться в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:
ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";
РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.
Все материалы должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
9. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.
Обеспечить своевременный сбор и вывоз мусора с объекта. В 1-дневный срок со дня подписания акта приемки завершенных работ обеспечить вывоз с объектов, принадлежащих Подрядчику строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, временных сооружений и другого имущества. 
Погрузка, разгрузка, доставка материалов к месту выполнения работ осуществляется за счет средств подрядчика. 

Перечень приложений к техническому заданию:
            Приложение № 1 – Ведомость объема работ;
            Приложение № 2 – Сметный расчет;
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