Техническое задание

на услуги по поверке узлов учета тепловой энергии

для нужд ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России

- Демонтаж приборов

- Поверка, промывка приборов в лицензированной организации.

- Монтаж поверенных приборов.

- Пуско-наладка приборов.

- Получение акта допуска узлов учета от ресурсоснабжающей организации

Состав поверяемого оборудования:

г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, 46 (Учебный корпус)

1. Системный блок СБ-04-БП-07

2. Измерительный модуль М121-И6ДУ50Ф-1,6 - (2шт)

г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, 49 (Общежитие)

1. Системный блок СБ-04-БП-07

2. Измерительный модуль М121-И6ДУ50Ф-1,6 - (2шт)