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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 75мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 75 мм х 70 м
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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 100мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 100 мм х 70 м
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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 150мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 150 мм х 70 м
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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 200мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 200 мм х 70 м
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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 250мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 250 мм х 70 м
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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 350мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 350 мм х 70 м
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	РУЛОН КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 420мм*70 м
	Рулоны предназначены для упаковывания изделий, стерилизуемых плазменным (с применением паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой), 
Изготовлены из комбинации материалов - прозрачная синтетическая пленка
(полиэфир/полиэтилен) плюс нетканый материал «Тайвек», представляющий собой 100% полиэтилен высокой плотности (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Плотность (поверхностная) материала Тайвек /Tyvek  более 64 г/м²
Индикаторы стерилизации должны быть
расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 5 лет. 
Размер 420 мм х 70 м
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	Пакет КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 150мм*320 мм
	Пакеты плоские комбинированные  (материал Тайвек/плёнка)  
Пакеты должны быть предназначены для стерилизации парами перекиси, окисью этилена и парами раствора формальдегида. На лицевой стороне нетканого материала Тайвек в углах пакета нанесены цветные химические индикаторы стерилизации первого класса  для газовой (окисью этилена и формальдегидом) и один для плазменной стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (индикаторы 1 класса позволяет отличить изделия (упаковки) стерилизованные от нестерилизованных в зависимости от метода стерилизации, согласно п. 4.2 ГОСТ ISO 11140-1-2011)
Размер пакета 150мм*320мм 
500 штук в упаковке
	1 упак.
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	Пакет КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 200мм*400 мм
	Пакеты плоские комбинированные  (материал Тайвек/плёнка)  
Пакеты должны быть предназначены для стерилизации парами перекиси, окисью этилена и парами раствора формальдегида. На лицевой стороне нетканого материала Тайвек в углах пакета нанесены цветные химические индикаторы стерилизации первого класса  для газовой (окисью этилена и формальдегидом) и один для плазменной стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (индикаторы 1 класса позволяет отличить изделия (упаковки) стерилизованные от нестерилизованных в зависимости от метода стерилизации, согласно п. 4.2 ГОСТ ISO 11140-1-2011)
Размер пакета 150мм*320мм 
500 штук в упаковке
	1 упак.
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	Пакет КлиниПак ПЛОСКИЙ для плазменной стерилизации  (материал Тайвек/пленка) 250мм*480 мм
	Пакеты плоские комбинированные  (материал Тайвек/плёнка)  
Пакеты должны быть предназначены для стерилизации парами перекиси, окисью этилена и парами раствора формальдегида. На лицевой стороне нетканого материала Тайвек в углах пакета нанесены цветные химические индикаторы стерилизации первого класса  для газовой (окисью этилена и формальдегидом) и один для плазменной стерилизации с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации (индикаторы 1 класса позволяет отличить изделия (упаковки) стерилизованные от нестерилизованных в зависимости от метода стерилизации, согласно п. 4.2 ГОСТ ISO 11140-1-2011)
Размер пакета 250мм*480мм 
500 штук в упаковке
	1 упак.
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	Нетканый материал Тайвек в рулоне КЛИНИПАК 250мм*250м

	Нетканый материал Тайвек в рулоне 
Состав нетканого материала Тайвек: 100% полиэтилен высокой плотности.Предназначен для плазменной стерилизации, окисью этилена и парами раствора формальдегида
Срок сохранения простерилизованных изделий медицинского назначения в упаковке (говорит о высоких барьерных свойствах упаковки закупаемого материала. Барьерные свойства, как прописано в ГОСТ ISO 11607-2018 являются решающими для обеспечения целостности упаковки и безопасности продукции
Размер 250мм*250 метров
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