Утверждаю

Зам. директора ФГБУ «Управление

«Спецмелиоводхоз»

____________ Красноперов А.В.

__________________ 2026 г.

Техническое задание

| 1. Общие положения: предметом электронного запроса котировок является поставка расходных материалов для сантехнического оборудования для экспериментального участка на 2026г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Место поставки – на склад заказчика, расположенный по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, пос. Радужный, кор.38/1. |  |  |  |
| 3.Срок поставки – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. |  |  |  |
| 4. Технические характеристики товарами объемы поставки: |  |  |  |
| № п/п | Наименование, технические характеристики | Ед.изм. | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кран шаровый Диаметр: ½ дюйма; Материал корпуса; нержавеющая сталь; Тип вентиля: рукоятка; Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон; Тип соединения: муфтовый НР-ВР (резьба наружная-внутренняя) | шт | 8 |
| 2 | Кран шаровый латунный 1/2 дюйма стандартный проход с накидной гайкой ВР/НВ , бабочка PN 16 Диаметр: ½ дюйма; Материал корпуса: латунь; Тип вентиля: проходной с накидной гайкой (бабочка) Тип соединения: : ВР-НР (муфтовый) | шт | 1 |
| 3 | Гофра труба для сифона Диаметр подключения сифона в см.: 40х40/50 Сливной диаметр: 1 ½ дюйма (40мм) Длина; 80см.; Материал; полипропилен; Тип: гофра для сифона; Вид сифона: трубный; Комплектация: гибкое соединение, гайка, уплотнительное кольцо. | шт | 8 |
| 4 | Смеситель для раковины Назначение: для раковины; Установка: на раковину; Наличие излива: с изливом; Высота излива: 95 мм; Длина излива : 105 мм; Ширина: 50мм.; Стандарт подводки : ½ дюйма; Особенности: аэратор, гибкая подводка; Вид крепежа: на эксцентриках; Картридж: усиленный керамический; Управление: рычажное; Исполнение излива: монолитный; Диаметр монтажного отверстия 35мм.; Материал: латунь; Покрытие: хромированное; Комплектация: Смеситель, кольцо-база, гибкая подводка из нержавеющей стали 45см., комплект крепления, ключ для аэратора, инструкция. | шт | 2 |
| 5 | Набор с нижней подводкой для бачка унитаза Тип: арматура для унитаза; Назначение: для унитаза: Запорный клапан: с резиновой прокладкой; Стандарт подводки шланга: 1/2"х1/2"; Диаметр резьбы: 1/2"; Особенности; Ограничитель расхода; Комплектация: Сливная арматура, заливная арматура, инструкция, упаковка. | шт | 3 |
| 6 | Сиденье для унитаза с крышкой Размеры сиденья: длина — 440 мм, ширина — 368 мм. Расстояние между креплениями: 165 мм (регулируемое). Диапазон регулировки: по расстоянию между осями — 150–165 мм; по длине — 416–425 мм. Максимальная нагрузка: 150 кг. Материал: полипропилен. Цвет: белый | шт | 1 |
| 7 | Гибкая подводка для воды Тип: гибкая подводка; Длина: 50см.; Тип подключения: гайка-штуцер; Входная резьба 1/2"; Материал: нержавеющая сталь; Расположение резьбы: внутренния; Расположение выходной резьбы: наружное; | шт | 1 |
| 8 | Гибкая подводка для воды Тип: гибкая подводка; Длина: 50см.: Тип подключения гайка-гайка; Максимальное давление 20Бар; Максимальная рабочая температура: 95˚; Особенности: с накидной гайкой; Входная резьба 1/2"; Выходная резьба 1/2"; Расположение входной резьбы: внутреннее; Расположение выходной резьбы: внутреннее; Материал: каучук; | шт | 2 |
| 9 | Труба полипропиленовая Тип изделия: труба; диаметр, мм; 20. Материал изделия; Полипропилен/Стекловолокно (PP-R/FB/PP-R). Рабочее давление, бар; 25. Толщина стенки, мм; 3.4. Длина хлыста, м; 4. Цвет; Белый. Тип рабочей среды; Для холодной и горячей воды. Класс эксплуатации по ГОСТ 32415-2013; 1, 2, 4, 5. Рабочая температура, C; 95. Диаметр внутренний, мм; 13.2. Материал армирования; Стекловолокно. | шт | 1 |
| 10 | Комбинированный тройник полипропиленовый Тип изделия; Тройник. Серия; PPR (белый). Диаметр, мм; 20. Материал изделия; Полипропилен (PP-R). Рабочее давление, бар; 25. Тип соединения; Сварка-резьба. Вид резьбы; НР. Резьба; 1/2'. Цвет; Белый. Размер, мм; 20. | шт | 1 |
| 11 | Муфта полипропиленовая d 25мм. Белая. RTP Тип изделия; Тройник. Серия; PPR (белый). Диаметр, мм; 20. Материал изделия; Полипропилен (PP-R). Рабочее давление, бар; 25. Тип соединения; Сварка-резьба. Вид резьбы; НР. Резьба; 1/2'. Цвет; Белый. Размер, мм; 20. | шт | 3 |
| 12 | Шланг поливочный 1/2 дюйма трехслойный 25 (в метрах) Тип: Шланг поливочный Вид: садового шланга Поливочный Диаметр: шланга, дюйм 1/2" Длина: 25.м. Макс. Давление: Бар 8 Особенности шланга: Армированное строение, трехслойный Материал: Термопластический эластомер (TPE) | шт | 1 |
| 13 | Пистолет поливочный с фиксатором цанга 1/2 дюйма Материал изделия; Пластик 100 %. Комплектация; Насадка для поливочного шланга. Особенности; С фиксатором. | шт | 1 |

| 5. Требования к качеству поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в 2025 -26 г., также должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ, DIN и подтверждаться сертификатом качества, гарантийным талоном производителя. 6. Требования к поставке товара. На момент поставки товара должно присутствовать ответственное лицо поставщика, отвечающее за качество и количество товара. подписания Товар не соответствующий указанным требованиям заказчика обменивается в течении 4 рабочих дней с момента обнаружения дефекта товара полностью или частично по усмотрения заказчика. Поставка товара осуществляется с 8.00 до 12.00 по рабочим дням с понедельника по пятницу. 7. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества: не менее 12 месяцев на весь объем поставляемого товара. 100% ответственности за качество несет поставщик. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.06.2026г. Начальник экспериментального участка А.Н.Полторацкий |  |  |  |