Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Поставка задвижек для трубопровода (далее – Товар) для нужд Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

2. Место поставки Товара: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная д. 9А

3. Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) в период с 09.00 до 16.30 (пятница с 09.00 до 15.00), с учетом перерыва на обед с 13.00 до 14.00.

Поставщик не менее чем за 2 (два) часа до осуществления поставки уведомляет Заказчика о времени и дате доставки. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

Поставка продукции производится автотранспортом Поставщика либо с привлечением автотранспортной компании. Доставка Товара до места поставки, подъем на этаж, все необходимые погрузочно-разгрузочные работы и иные работы, связанные с поставкой Товара, производятся силами и за счет средств Поставщика, без дополнительной платы.

4. Общие требования к Товару: Поставляемый товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Разделе 5 Описания объекта закупки. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, или под иным обременением, не иметь дефектов и повреждений.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки (Наименование характеристики) | Единица измерения показателя (характеристики) (при наличии) | Значение показателей (характеристики) | Едини-ца измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка для трубопровода КТРУ – 28.14.13.120-00000001 | Материал изготовления запорного механизма | - | Чугун | штука | 3 |
|  |  | Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см2) | - | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр (DN) | миллиметр | 80 |  |  |
|  |  | Тип задвижки | - | Клиновые |  |  |
|  |  | Тип соединения к трубопроводу | - | Фланцевые |  |  |
|  |  | Тип уплотнения в затворе | - | Эластичный уплотнитель |  |  |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды | - | Сальниковые |  |  |
|  |  | Тип формообразования корпуса | - | Литые |  |  |
|  |  | Тип шпинделя | - | Невыдвижной |  |  |
|  |  | Тип затвора | - | С клиновым запирающим элементом |  |  |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | - | Полнопроходная |  |  |
|  |  | Тип основного разъема корпус - крышка | - | С фланцевым соединением |  |  |
|  |  | Управление | - | Ручное |  |  |

6. Требования к качеству, безопасности Товара: Товар должен быть разрешен для продажи и применения на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Требования к упаковке и комплектации Товара: 	Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, обеспечивающей защиту товара от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Товар не должен иметь повреждений. Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки, в том числе допущенные при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям п.5 описания объекта закупки.

Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику.

Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

| 8. Требования к предоставлению гарантии: Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается производителем Товара, но не менее 2 (Двух) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара и подтверждается документами. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших не по вине Заказчика, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в срок до 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования от Заказчика. Ответственный за составление Описания объекта закупки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист по материально - техническому снабжению ОМТСиТО Согласовано: Начальник отдела МТСиТО | ______________/ Фомина А.В. _____________/ Кононов Ю.И. |