Техническое задание

1. Наименование, объем, место и сроки оказываемых услуг.

1.1. Индивидуальный дозиметрический контроль проводится в отношении сотрудников Заказчика (персонала группы А) с использованием индивидуальных термолюминесцентных дозиметров (далее – ТЛД), с детекторами ДТУ-01 или аналогичными, в количестве 60 (шестидесяти) штук.

1.2. Оказывать услуги непрерывно, в течение 2026 года:

| п/п | Наименование услуг | Количество дозиметров в квартал, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала. 2 квартал 2026 | 20 |
|  | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала. 3 квартал 2026 | 20 |
|  | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала. 4 квартал 2026 | 20 |

1.3. Срок сдачи дозиметров Исполнителю после окончания каждого квартала. Вместе с дозиметрами Заказчик направляет ведомость с указанием ФИО сотрудников, номерах и местах ношения дозиметров.

1.4. Исполнитель предоставляет результаты измерения показаний индивидуальных дозиметров, оформленных протоколами стандартного образца в двух экземплярах в течении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возврата Заказчиком ТЛД.

1.5. Доставка дозиметров до места обработки результатов (испытательной лаборатории) – силами и средствами Заказчика.

Заказчик направляет своего представителя по согласованному адресу Исполнителя, а Исполнитель обязан предоставить ему все дозиметры 1 раз в квартал в период с 9.00 до 18.00 часов (по местному времени Заказчика) в заранее и отдельно согласованный с рабочий день.

2. Требования к Исполнителю.

2.1. Оказание услуг в соответствии с требованиями и положениями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ, Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ,

- Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности Санитарные правила и нормативы (НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

- МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций», МУ 2.6.5.026 - 2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования», МУ 2.6.5.028-2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организации контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения. Общие требования»;

2.2. Оказать услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю лично, без передачи обязательств третьим лицам, использовать собственные материалы и оборудование. Привлечение третьих лиц допускается только для осуществления доставки дозиметров.

2.3. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) с прилагаемой областью аккредитации (в соотв. с Федеральным законом Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

3. Требования к безопасности оказываемых услуг.

3.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, и наличием заключений, аттестатов аккредитации, сертификатов, лицензий государственных надзорных органов, обязательных для данного вида услуг, используемого оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Предоставление информации сторонним организациям по письменному согласованию с Заказчиком.

3.3. Конфиденциальность сведений о любых результатах измерений.

3.4. Выявления превышений или несоответствий на основании полученных результатов необходимо в течение 1 (одного) календарного дня сообщить Заказчику.

3.5. Результаты испытаний оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                      Р.А. Гаврилов