ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
к электронному аукциону на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (поверка и заправка огнетушителей) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
1. Описание услуг: 
	Наименование услуги 
	Услуги систем обеспечения безопасности

	
	

	Код по ОКПД2:
	33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения

	Единица измерения (объем услуги по ОКЕИ)
	Штука

	Объем услуг
	7

	Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позиции каталога ТРУ**:

	Содержание услуги (В связи с отсутствием характеристик в КТРУ, для более четкого описания значения характеристики)
	Ремонт, поверка и заправка огнетушителей ОП- 2(3), ОП-4(3), ОУ-3


2. Место оказания услуг: Место оказания услуг: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, д.26 - место нахождения огнетушителей. Место поверки и заправки огнетушителей определяет Исполнитель.

3. Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг – «01» сентября 2026 г. 

Окончание оказания услуг – «30» сентября 2026 г. 

4.Тип и количество огнетушителей, подлежащих заправке и ремонту:
Таблица 1

	№ п/п
	Вид оказываемых услуг
	Тип огнетушителя
	Кол-во
	Адрес, по которому находится огнетушитель 

	2
	Поверка, ремонт и заправка огнетушителей
	ОП-2(3)
ОП-4(3)

ОУ-3
	1
4

2
	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, д.26

	
	ИТОГО:
	
	
	7


5. Порядок оказания услуг 
Исполнитель своими силами и средствами забирает у Заказчика огнетушители для проведения поверки и заправки и доставляет их обратно по адресу и в количестве, указанном в таблице 1 пункта 4 настоящего Описания объекта закупки.  
После заправки огнетушителей на корпуса должны быть нанесены этикетки (бирки) с защитным покрытием (от воздействия природных факторов) и четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Надпись должна содержать информацию о заправке, наименовании организации, проводившей заправку и дате проведения следующей заправки. Все огнетушители должны быть опломбированы. 
Заправка, ремонт и поверка включает в себя:
- Ремонт:

- ремонт раструбов и шлангов:

- ремонт манометра.

- Гидравлическое испытание:
-освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества;
-полная разборка огнетушителя;
-продувка огнетушителя;
-выдерживание под пробным давлением;
-проверка отсутствия течи;
-сушка горячим воздухом;

-выбивание на корпусе огнетушителя сведений о проведении заправки;
-занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал.
- Зарядка огнетушителя;
- Опломбирование, с занесением сведений в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.
6. Требования к качеству оказываемых услуг
Услуги оказываются организацией с соблюдением требований нормативной технической документации, а также действующими государственными стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями, нормативными требованиями охраны труда, и другими правилами нормативной документации, предъявляемых к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию, включая зарядку и ремонт огнетушителей.  Порядок проведения заправки огнетушителей должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» и другим нормативно-правовым актам.
7. Требование к Исполнителю
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая его территориальные органы. 
В составе лицензируемого вида деятельности в лицензии должны быть следующие виды работ и услуг:
10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. 
Требование установлено в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
*Требования, установленные в настоящем описании объекта закупки, не создают преимущественные условия участия в закупке одному или нескольким участникам закупки и не нарушают статьи 15, 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», что подтверждает отсутствие ограничения конкуренции.
**Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг, согласно пункта 6 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145:

- Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции каталога, заказчиком указывается для более точного описания закупаемых товаров, отвечающих потребностями заказчика, а также исключения возможности закупки товаров (работ, услуг) с завышенными потребительскими свойствами или ненадлежащего качества.

- Частью 2 статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что описание объекта закупки должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться. 

Исполнитель: Заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности Межрегионального управления № 101 ФМБА России Пилецкая Н.А.
Тел. 8 (87935)3-78-30
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