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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Наименование, параметры и количество Товара:
	№ п/п
	Наименование товара,  Код ОКПД 2 

	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.
	Ед. измер.

	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	трансформатор тока пластик
	Номинальный первичный ток
100 Ампер
Номинальный класс точности для измерений и учета
0,5
Номинальная вторичная нагрузка
5
Марка Т
0,66 кВ
	Шт.
	12

	2.
	трансформатор тока пластик
	Номинальный первичный ток
150 Ампер
Номинальный класс точности для измерений и учета
0,5
Номинальная вторичная нагрузка
5
Марка Т
0,66 кВ
	Шт.
	3


2. Требования к поставляемому товару:
             Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов для данных видов 
1. Требования к поставляемому товару:
             Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов для данных видов товаров, быть новым, оригинальным, не бывшим в эксплуатации
Дата производства товара – не ранее 2025 года.
Безопасность поставляемых товаров должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для товаров такого рода.
Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.
Срок гарантии – должен составлять не менее срока указанного заводом производителем, но не менее 1 (одного) года.
Вместе с товаром представляются документы, подтверждающие сроки гарантии на поставленный товар.
2. Стоимость, доставка, сроки:
В стоимость товара должна быть включена стоимость расходов на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты по доставке товара в адрес Государственного заказчика и действует (стоимость расходов) в течение всего срока поставки.
Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Государственного заказчика.
Товар должен быть упакован. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Тара, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), а также иным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого товара. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Государственного контракта. Тара и упаковка должны быть неповрежденными, чистыми, сухими.
3. Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]Место поставки товара: Доставка по адресу учреждения: 303854, Орловская область, г. Ливны, ул. Елецкая, 2  
