ИКЗ: 261570200427757020100100160000000000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование, параметры и количество Товара:

| № п/п | Наименование товара, Код ОКПД 2 | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики. | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | трансформатор тока пластик | Номинальный первичный ток 100 Ампер Номинальный класс точности для измерений и учета 0,5 Номинальная вторичная нагрузка 5 Марка Т 0,66 кВ | Шт. | 12 |
| 2. | трансформатор тока пластик | Номинальный первичный ток 150 Ампер Номинальный класс точности для измерений и учета 0,5 Номинальная вторичная нагрузка 5 Марка Т 0,66 кВ | Шт. | 3 |

- Требования к поставляемому товару:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов для данных видов

- Требования к поставляемому товару:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов для данных видов товаров, быть новым, оригинальным, не бывшим в эксплуатации

Дата производства товара – не ранее 2025 года.

Безопасность поставляемых товаров должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для товаров такого рода.

Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Срок гарантии – должен составлять не менее срока указанного заводом производителем, но не менее 1 (одного) года.

Вместе с товаром представляются документы, подтверждающие сроки гарантии на поставленный товар.

- Стоимость, доставка, сроки:

В стоимость товара должна быть включена стоимость расходов на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты по доставке товара в адрес Государственного заказчика и действует (стоимость расходов) в течение всего срока поставки.

Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Государственного заказчика.

Товар должен быть упакован. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Тара, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), а также иным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого товара. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Государственного контракта. Тара и упаковка должны быть неповрежденными, чистыми, сухими.

- Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Место поставки товара: Доставка по адресу учреждения: 303854, Орловская область, г. Ливны, ул. Елецкая, 2