	№ п/п
	Наименование
	Техническое описание


	Кол-во

	1.
	Входная группа на алюминиевом профиле
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Основные характеристики входной группы

Габаритные размеры:
· Ширина: 2000 мм

· Высота: 2750 мм
· Складывается из двух дверных частей (1000 мм и 350 мм) и двух боковых глухих вставок по 325 мм с каждой стороны.

· Высота дверного полотна: ориентировочно 2100–2200 мм (с учётом верхнего импоста и нижнего порога).

Конструктивные особенности:
· Состав конструкции: 5 глухих полей + двухстворчатая дверь

· Тип открывания: наружное правое

· Количество створок: 2

Профиль:
· Материал: термоизолированный алюминий

· Цвет: серый

· Конструкция профиля: комбинированный (два алюминиевых профиля с термовставкой из армированного стекловолокном полиамида)

· Монтажная глубина: не менее 62 мм

Заполнение:
· Тип: двухкамерный стеклопакет

· Толщина: не менее 32 мм

Дверная фурнитура:
Ручка:
· Тип: скоба

· Форма: прямая

· Материал: алюминий

· Цвет: серый

Запирающий механизм:
· Накладки на цилиндр замка

· Подкладка

· Планка ответная (верхняя и нижняя)

· Шпингалет дверной

· Замок роликовый

· Цилиндр с барашком (длина 82 мм - размеры плеч цилиндра: 31 мм (сторона ключа), 51 мм (сторона барашка)

· Цвет: серый

Петли:
· Тип: двухсекционные

· Количество: 5 шт.

· Межосевое расстояние: не менее 67  и не более 68 мм

· Цвет: серый

· Комплектация: с креплением

Дополнительное оборудование:
· Дверной доводчик для автоматического закрывания

Важные примечания:
· Размеры адаптированы под проем заказчика

· Все элементы фурнитуры выполнены в едином цветовом решении (серый)

· Конструкция предусматривает термоизоляцию для использования в отапливаемых помещениях.
	1 шт.


 
Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

Место поставки товара: г. Оренбург, ул. Пролетарская д.66
Цена включает в себя стоимость товара, монтажа, транспортных расходов, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору 









