Техническое задание

Описание объекта закупки:

а) Услуга по переосвидетельствованию и при необходимости                                                         перезарядке огнетушителей.

Наименование:

ОП-4 – 19 штук.

ОУ-3 – 4 штуки.

ОП-2 – 3 штуки.

б) Услуга по техническому обслуживанию пожарного поста с перекаткой рукавов с ребра на ребро (в кол-ве 5 штук).

в) Услуга по испытанию противопожарного водопровода на водоотдачу (в кол-ве 5 штук).

- ОКПД-2: 84.25.11.120

- Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (Тамбовстат).

- Адрес: г. Тамбов, проезд Интернациональный, д.14.

- Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

Исполнитель оказывает услуги, с применением своих сил, средств и материалов, а также запасных частей, не бывших в употреблении или ремонте.