Техническое задание 
Описание объекта закупки: 
а) Услуга по переосвидетельствованию и при необходимости                                                         перезарядке огнетушителей.
Наименование:
ОП-4 – 19 штук.
ОУ-3 – 4 штуки.
ОП-2 – 3 штуки.
 
б) Услуга по техническому обслуживанию пожарного поста с перекаткой рукавов с ребра на ребро (в кол-ве 5 штук). 
в) Услуга по испытанию противопожарного водопровода на водоотдачу (в кол-ве 5 штук).

1. ОКПД-2: 84.25.11.120
2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (Тамбовстат).
3. Адрес: г. Тамбов, проезд Интернациональный, д.14.
4. Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]Исполнитель оказывает услуги, с применением своих сил, средств и материалов, а также запасных частей, не бывших в употреблении или ремонте.
