## дефектная
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | 1 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.14364 | 1
2 | 2 | Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.14861 | 1
3 | 3 | Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0.12 | 1
4 | 4 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.14364 | 1
5 | 5 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.1529 | 1
6 | 6 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0.1271 | 1
7 | 7 | Планка стыковочная из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина 50 мм, высота 18 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 1
8 | 8 | Планка карниза из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 100х65 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 1
9 | 9 | Планка торцевая из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 1
10 | 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой | 100 м2 | 0.10255 | 1
11 | 11 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.10255 | 1
12 | 12 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.4122 | 1
13 | 13 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0.1872 | 1
14 | 14 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.04 | 1
15 | 15 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.04 | 1
16 | 16 | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 | 100 мест | 0.3 | 1
17 | 17 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.1728 | 1
18 | 18 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 | 0.144 | 1
19 | 19 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.112 | 1
20 | 20 | Установка прижимной планки | 100 м | 0.112 | 1
21 | 21 | Планка прижимная Z-образная из ПВХ для защиты верхней кромки дренажной мембраны | 100 м | 0.12 | 1
22 | 22 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.0736 | 1
23 | 23 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.2 | 1
24 | 24 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.26934 | 1
25 | 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой | 100 м2 | 0.12 | 1
26 | 26 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.12 | 1
27 | 27 | Установка водосточной системы : желобов | 100 м | 0.04 | 1
28 | 28 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм | шт | 2 | 1
29 | 29 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 | 1
30 | 30 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 4 | 1
31 | 31 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Локальная смета 8-4-12 Ремонт в
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Новый раздел | [8 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | 1 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.14364 |  |  |  | 1
2 | 2 | Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.14861 |  |  |  | 1
3 | 3 | Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
4 | 4 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.14364 |  |  |  | 1
5 | 5 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.1529 |  |  |  | 1
6 | 6 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0.1271 |  |  | (3,1*4,1) / 100 | 1
7 | 7 | Планка стыковочная из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина 50 мм, высота 18 мм, длина 2000 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Планка карниза из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 100х65 мм, длина 2000 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
9 | 9 | Планка торцевая из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой | 100 м2 | 0.10255 |  |  | 10,2548 / 100 | 1
11 | 11 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.10255 |  |  | 10,2548 / 100 | 1
12 | 12 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.4122 |  |  | 41,22 / 100 | 1
13 | 13 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0.1872 |  |  | 18,72 / 100 | 1
14 | 14 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
15 | 15 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
16 | 16 | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 | 100 мест | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
17 | 17 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.1728 |  |  | 17,28 / 100 | 1
18 | 18 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 | 0.144 |  |  | 14,4 / 100 | 1
19 | 19 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.112 |  |  | 11,2 / 100 | 1
20 | 20 | Установка прижимной планки | 100 м | 0.112 |  |  | 11,2 / 100 | 1
21 | 21 | Планка прижимная Z-образная из ПВХ для защиты верхней кромки дренажной мембраны | 100 м | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
22 | 22 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.0736 |  |  | 7,36 / 100 | 1
23 | 23 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
24 | 24 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.26934 |  |  |  | 1
25 | 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой | 100 м2 | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
26 | 26 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
27 | 27 | Установка водосточной системы : желобов | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
28 | 28 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
29 | 29 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 |  |  |  | 1
30 | 30 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 4 |  |  |  | 1
31 | 31 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | Пирва А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]