Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования (регламент технического обслуживания)

- Перечень медицинского оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Фирма, страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание автоматического биохимического анализатора «Konelab 30i» | 1 | Усл. ед. | Thermo Fisher Scientific, Финляндия. |

2.  Регламент работ.

2.1. Работы проводятся силами сертифицированного специалиста и в регламент включено следующее:

- контроль технического состояния(диагностика);

- текущее техническое обслуживание;

2.2.      Контроль технического состояния:

- периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией;

- результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- Визуально и по органолептическим признакам контролируют изделия, узлы, детали, когда их исправность, надежность монтажа может быть определена без применения средств инструментального контроля (видимые повреждения покрытий, нарушения герметичности, течи трубопровода, магистралей и т.п.).

- При проверке медицинской техники в действии устанавливают работоспособность и правильность функционирования изделий и механизмов, действие защитных устройств и блокировок.

2.3.    Техническое обслуживание.

- Виды, объёмы, технологическая последовательность работ по текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации (регламента производителя), а также результатами контроля технического состояния медицинской техники.

- Перечень работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

Перечень работ

- Диагностика электронно-вычислительной системы оборудования, калибровка, настройка; - Очистка оборудования от грязи и пыли в труднодоступных местах; - Смазка исполнительных механизмов; - Затяжка ослабленных крепежных элементов; - Диагностика и устранение ошибок позиционирования узлов; - Регулировка игл, диспенсоров, шприцов; - Настройка и проверка узла измерительного канала и инкубатора; - Настройка и проверка податчика кювет; - Проверка работоспособности электронно-вычислительной системы рабочей станции, очистка от пыли системного блока и блока питания компьютера; - Общая проверка работоспособности анализатора на потоке.

- Техническое обслуживание проводится 1 раз в год, согласно установленному заводом изготовителем регламенту.

- Срок проведения работ – до 90 календарных дней.

- Оплата после оказания услуг.

- Используемые инструменты и расходные материалы предоставляет исполнитель.