ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов

сетей газопотребления и аварийно-диспетчерскому обеспечению

Код по БК: 05609010142190059244225

Способ определения поставщика: единственный поставщик (на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Планируемый срок начала осуществления закупки: март-апрель 2026г.

Описание объекта закупки:

| № п/п | ОКПД2 | Код позиции КТРУ | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33.12.29.900 | Отсутствует | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов сетей газопотребления и аварийно-диспетчерскому обеспечению | усл. ед. | 1 | 195966,89 | 195966,89 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 195 966 (сто девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Дополнительные условия:

- Место оказания услуг: 420045, Республика Татарстан, город Казань, улица Николая Ершова, дом 49-А.

- Срок оказания услуг: с даты подписания государственного контракта до 31.12.2026г.

- Периодичность оказания услуг: ежеквартально, по заявке заказчика.

- Соответствие услуги ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация». В случае, если ГОСТ утратит силу, руководствоваться действующим ГОСТом для соответствующего вида работы.

- При исполнении обязательств следует руководствоваться требованиями следующих нормативных актов:

- Федеральным Законом от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №531;

- «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870;

- ГОСТ 34741-2021 Межгосударственный стандарт. «Системы газораспредилительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа»;

- ГОСТ 34670-2020 Межгосударственный стандарт. «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения»;

- ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общетехнические требования».

- Исполнитель включён в перечень организаций, поднадзорных Ростехнадзору, руководствуется требованиями Федерального Закона от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённым постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870.

- Заезд автотранспорта – возможность задержки в связи с тем, что учреждение закрытое. Доступ в учреждение осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность.

- Цена государственного контракта включает в себя все расходы исполнителя, необходимые для выполнения им всех своих обязательств по государственному контракту, в том числе стоимость выполняемых работ, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

- Оплата счетов Исполнителя по данному государственному контракту производится заказчиком по факту оказанных услуг, согласно предъявленных счетов (счетов– фактур) и актов оказанных услуг/универсальных передаточных документов (или других документов в соответствии со спецификой закупки), но не более, чем в течение 7 рабочих дней с даты приемки оказанной услуги, по факту поступления предельных объемов финансирования.

Форма оплаты – безналичная.

- Контракт вступает в силу с даты его заключения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Контракт действует до 31.12.2026 г. включительно.

| Якупов И.А., инженер кондиционирования воздуха и отопления |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность инициатора закупки) |  | (подпись) |
| Гаязова Г.Р. |  |  |
| (Ф.И.О. специалиста по закупкам) |  | (подпись) |
| Согласовано: Кошкина Д.А. |  |  |
| (Ф. И. О. экономиста) |  | (подпись) |