ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки блока питания для системного блока и аккумулятора для ИБП

26.06.2026г.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.

ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Инициатор закупки: заведующий ИКЦ ТЮМИН М.А., master@ibiw.ru , 8(48547)24757

Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.

| Информация о предмете закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика: | Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с п. 5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ |
| 2 | Наименование объекта закупки: | Закупка блока питания и аккумулятора |
| Информация об условиях контракта |  |  |
| 3 | Источник финансирования: | за счет средств субсидии на выполнение госзадания |
| 4 | Описание объекта закупки. | Закупка блока питания для системного блока и аккумулятора для ИБП |
| 4.1. | 26.20.40.110 — Устройства и блоки питания вычислительных машин | Блок питания Accord <ACC-P300W> 300W ATX (24+2x4пин) - 1 шт Тип - Блок питания компьютера Мощность блока питания, Вт - 300 Вентилятор диаметром 80 мм Разъемы - 24-pin разъем для материнской платы, 1 разъем 4-pin CPU, 1 разъем 4-pin IDE, 3 разъема 15-pin SATA и 1 разъем 4-pin Floppy Гарантийный срок 12 месяцев |
| 4.2. | 27.20.23.190 — Батареи аккумуляторные прочие | Аккумуляторная батарея ИБП CSB UPS 12360 7 F2 12B 7.5 Ач -1шт Цвет - Черный Тип аккумулятора - Pb (свинцово-кислотный) Класс защиты - IP20 Емкость, А•ч - 7.5 Клеммы - F2 Входное напряжение - 12 В Длина, мм - 65 Ширина, мм - 151 Высота, мм - 100 Размеры, мм - 151 х 100 х 65 мм Срок службы, лет - 2 Страна-изготовитель - Китай Гарантийный срок 12 месяцев |
| 5 | Условия оплаты | Оплата по счету в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной/ акта оказанных услуг/ акта выполненных работ при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. |
| 6 | Срок поставки | 2 рабочих дня с даты заключения договора |
| 7 | Срок действия договора | С даты заключения договора по 15 июля 2026 года и полного исполнения обязательств сторонами договора |

Инициатор закупки: заведующий ИКЦ _________________ Тюмин М.А.

подпись                          ФИО