	№ п/п
	Код КТРУ
	Наименование по КТРУ
	Тип характеристики
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Единица измерения характеристики
	Инструкция
	Обоснование дополнительных характеристик
	Единица измерения

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3. Указывают в заявке только одно значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5. Указывают в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики
	
	

	1
	22.19.60.119-00000002
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности 
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,08
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности 
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 240
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для фиксации на предплечье 
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный ресунок в области пальцев 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита
	

	
	
	
	кач
	Размер
	S
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	2
	22.19.60.119-00000002
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,30
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,25
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 290
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования
	

	
	
	
	Кач
	Манжета перчаток
	Закатана в венчик
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный рисунок крупный (не микротекстура), без опудривания
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2004, п. 3.5. МР 3.5.1.0113-16 - крупный (выраженный) текстурный рисунок необходим для удержания инструмента во влажной среде, а отсутствие пудры для минимизации риска возникновения контактного дерматита
	

	
	
	
	Кач
	Внутреннее полимерное покрытие содержит увлажняющий компонент
	Алое-вера
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для  увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления рук в процессе использования перчаток
	

	
	
	
	Кач
	Размер
	S, M, L по заявке заказчика
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	3
	22.19.60.119-00000002
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности 
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,08
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности 
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 240
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для фиксации на предплечье 
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный ресунок в области пальцев 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита
	

	
	
	
	Кач
	Размер
	M
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	4
	22.19.60.119-00000002
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 275
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный ресунок в области пальцев и ладони, без опудривания
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита
	

	
	
	
	Кач
	Внутреннее покрытие поверхности перчатки
	Нитриловое 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для минимизации риска аллергических реакций и усиления барьерных свойств
	

	
	
	
	Кач
	Манжета перчаток
	Закатана в венчик
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024
	

	
	
	
	Кач
	Размер
	S, M, L по заявке заказчика
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	5
	22.19.60.119-00000002
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 275
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный ресунок в области пальцев и ладони, без опудривания
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита
	

	
	
	
	Кач
	Внутреннее полимерное покрытие содержит увлажняющий компонент
	Алое-вера
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления рук в процессе использования перчаток
	

	
	
	
	Кач
	Манжета перчаток
	Закатана в венчик
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024
	

	
	
	
	Кач
	Размер
	S, M, L по заявке заказчика
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	6
	22.19.60.119-00000008
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,15
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 290
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования
	

	
	
	
	Кач
	Внутреннее полимерное покрытие содержит увлажняющий компонент
	Указать компонент
	Х
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления кожи рук в процессе использования перчаток, обеспечения комфортного использования и надевания.
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный рисунок крупный (не микротекстура), без опудривания
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно ГОСТ Р 52239-2024
	

	
	
	
	Кач
	Размер
	S, M, L по заявке заказчика
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	7
	22.19.60.119-00000002
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Пара (2шт)

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области пальцев)
	≥ 0,11
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности 
	

	
	
	
	Кол
	Одинарная толщина (в области ладони)
	≥ 0,08
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения механической прочности 
	

	
	
	
	Кол
	Длина перчатки 
	≥ 240
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для фиксации на предплечье 
	

	
	
	
	Кач
	Отделка
	Текстурный ресунок в области пальцев 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита
	

	
	
	
	кач
	Размер
	L
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными
	

	8
	32.50.50.000-00210
	Набор базовый для внутривенных вливаний
	Характеристики товаров согласно КТРУ 
	Штука

	
	
	
	Кол
	Диаметр инъекционной иглы
	≥ 0.3  и  ≤ 0.8
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кол
	Длина соединительной трубки 
	> 2300  и  ≤ 6000
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Регулятор тока жидкости
	Роликовый 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Трансфузионная игла
	Полимерная
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кач
	Капельная камера прозрачная, с встроенным воздушным клапаном и фильтром, а также жидкостным фильтром
	соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для фильтрации переливаемой жидкости
	

	
	
	
	Кол
	Размер пор жидкостного фильтра в капельной камере
	≤ 0,016
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для фильтрации переливаемой жидкости и обеспечения необходимой пропускной способности
	

	
	
	
	Кач
	Дополнительный инъекционный безыгольный Y-образный порт
	Наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для экстренного введения дополнительных лекарственных средств
	

	
	
	
	Кач
	Инженерная защита от случайного укола иглой и повторного использования изделия 
	Интегрированный в канюлю  иглы защитный колпачок , который надевается и безвозвратно фиксируется  на игле без возможности ее снятия
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
	

	
	
	
	Кач
	Упаковка
	Единая индивидуальная стерильная полимерная 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения сохранности и стерильности изделия
	

	
	
	
	Кол
	Количество защитных колпачков для иглы к емкости и для инъекционной иглы
	   ≥ 2
	Штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для минимизации риска случайного укола
	

	
	
	
	Кач
	Тип коннектера
	"Луер" (Луер слип) 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения надежного соединения инъекционной иглы с системой.      
	

	
	
	
	Кач
	Класс потенциального риска медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением
	 ≥ 2а
	Х
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для возможности введения в организм пациента лекарственных средств или других веществ  в соответствии с п. 5.3.3 ГОСТ 31508-2012). 
      
	

	9
	32.50.50.000-00234
	Набор базовый для внутривенных вливаний
	Характеристики товаров согласно КТРУ 
	Штука

	
	
	
	Кол
	Диаметр инъекционной иглы
	≥ 0.3  и  ≤ 0.8
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кол
	Длина соединительной трубки 
	> 1300  и  ≤ 1800
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Регулятор тока жидкости
	Роликовый 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Трансфузионная игла
	Полимерная
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кач
	Капельная камера прозрачная, с встроенным воздушным клапаном и фильтром, а также жидкостным фильтром
	соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для фильтрации переливаемой жидкости
	

	
	
	
	Кач
	Упаковка
	Единая индивидуальная стерильная полимерная 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения сохранности и стерильности изделия
	

	
	
	
	Кол
	Количество защитных колпачков для иглы к емкости и для инъекционной иглы
	   ≥ 2
	Штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для минимизации риска случайного укола
	

	
	
	
	Кач
	Тип коннектера
	"Луер" (Луер слип) 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения надежного соединения инъекционной иглы с системой.      
	

	
	
	
	Кач
	Класс потенциального риска медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением
	 ≥ 2а
	Х
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для возможности введения в организм пациента лекарственных средств или других веществ  в соответствии с п. 5.3.3 ГОСТ 31508-2012). 
      
	

	10
	32.50.50.190 
	Капилляр для забора крови
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
	Штука

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	

	
	
	
	Кач
	Назначение
	Для забора капиллярной крови с последующим проведением гематологических исследований
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено потребностью Заказчика
	

	
	
	
	Кач
	Материал изготовления капиляра
	Стекло
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обладает оптимальной смачиваемостью, не вступает в реакцию с кровью, прозрачно для визуального контроля заполнения и центрифугирования
	

	
	
	
	Кол
	Внутренний диаметр
	≥ 1 
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Оптимальный размер для быстрого забора достаточного объема капиллярной крови
	

	
	
	
	Кол
	Внешний диаметр
	≥ 1.8
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Оптимальный размер для быстрого забора достаточного объема капиллярной крови
	

	
	
	
	Кол
	Длина
	≥ 90
	Миллиметр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Оптимальный размер для быстрого забора достаточного объема капиллярной крови
	


	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.    Изм.
	Кол-во

	1
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	2
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	3
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	4
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	5
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	6
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	7
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные
	шт
	1

	8
	Набор базовый для внутривенных вливаний
	шт
	1

	9
	Набор базовый для внутривенных вливаний
	шт
	1

	10
	Капилляр для забора крови
	шт
	1




Условия поставки товара:

Качество товара: 
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Контракте.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям, действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, и другой нормативно-технической документации и подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия (качества) (при наличии), декларациями о соответствии (при наличии)), оформленными на русском языке и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отношении качества поставляемого товара должны отсутствовать претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. 
Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям производителя товара.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и ранее не использовавшимся.
Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему контракту, и связанные с ним услуги должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг. Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар.
Товар должен иметь дату изготовления.
Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 
В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.
Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением товара, использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям нормативно-технической документации производителей товара.

Требования к упаковке оборудования: оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, с соблюдением условий хранения.

Место поставки: ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, литера А.


Срок поставки: поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Заявки о получении Товара от Заказчика. Возможна ежедневная поставка, до 10.12.2026г.


Условия оплаты: оплата в рублях по безналичному расчету. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

Срок оплаты: оплата осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок.

Расходы, включенные в цену товара: сумма контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузо-разгрузочные работы.
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