Жесткий диск

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 8 Тб Жесткий диск WD Purple [WD85PURZ] | Скорость вращения не более 5640 об/мин Буферная память не менее 256 МБ. Форм-фактор 3,5” Интерфейс SATA III Объем накопителя 8 ТБ Обязательная работа в системе видеонаблюдения. У заказчика в видеорегистраторе установлены диски WD85PURZ. Поставляемые диски должны быть совместимы с дисками и видеорегистратором Заказчика! |

Видеокамера уличная турельная IP-видеокамера

| Наименование характеристики | Единица измерения | Вид | Тип | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| HD-формат |  | Неизменяемая | Качественная | UHD 4K ; |
| НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| Число мегапикселей матрицы |  | Одно значение | Количественная | ≥ 4 и ≤ 8 ; |
| Наличие ЖК-экрана |  | Одно значение | Качественная | Нет ; |
| Разъемы |  | Несколько значений | Качественная | Вход под микрофон ;Ethernet ; |
| Функции и возможности |  | Несколько значений | Качественная | Влаго-, ударостойкая ; |
| Съемка и возможности |  | Несколько значений | Качественная | Лампа подсветки ;Съемка ночная ; |
| Частота кадров (кадр/сек) |  | Одно значение | Количественная | ≥ 25 ; |
| Размер матрицы |  | Одно значение | Качественная | > 1/2.9 и ≤ 1/2 ; |

Наличие микрофона, Питание PoE, дальность подсветки не менее 30 м Чувствительность, лк не более 0.005. Материал Металл и пластик.

Поставка по адресу г. Чита, ул. Горького, д. 39а, в течение 30 календарных дней.

Гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки.