Техническое задание

1. Предмет закупки: «Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифта (Свердловская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания услуг: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34 (далее - Объект).

4. Срок и график оказания услуг:

Начальный срок оказания услуг: 01.07.2026.

Срок завершения оказания услуг: 15.07.2026 (возможно досрочное завершение оказания услуг).

График оказания услуг: в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 часов 30 мин. до 17 часов 30 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 часов 15 мин., обеденный перерыв с 12 часов 30 мин. до 13 часов 15 мин., суббота и воскресенье - выходные дни (время г. Екатеринбург).

В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых услуг.

Объем оказываемых услуг: 1 усл. ед. - Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов (Свердловская область).

Наименование и технические характеристики оборудования приведены в таблице 
№ 1.

Перечень оказываемых услуг и их периодичность приведены в таблице № 2.

Наименование и технические характеристики оборудования

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Тип | Грузо- подъемность, кг. | Привод дверей | Кол-во остановок | Год изготовления | Кол-во лифтов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель лифта: М-322 «ORONA S COOP», Испания | ГП | 900 | А | 4 | 2008 | 1 |

Перечень оказываемых услуг и их периодичность

Таблица № 2

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов | Один раз в период действия контракта |

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики.

Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу, и организация эксплуатации лифта соответствует всем требованиям по его эксплуатации.

Периодическое техническое освидетельствование лифта включает проведение следующих мероприятий:

- проверка выполнения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;

- осуществление технического контроля оборудования и установки лифта,

- проверка соответствия функционирования лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя;

- проведение испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- проведение испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и тормозной системы лифта;

- выявление при техническом освидетельствовании дефектов и неисправностей оборудования лифта.

Исполнитель обязуется оказать услуги, соответствующие функциональным характеристикам, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Услуг.

Эксплуатационные и технические характеристики.

Периодический технический осмотр лифта должен проводиться ответственным лицом, назначенным исполнителем, в соответствии со сроками, установленными в таблице № 2 «Перечень оказанных услуг и их периодичность».

Оказание услуг осуществляется в соответствии с типовым регламентом на оказание услуг по техническому освидетельствованию лифтов модели M-322 «ORONA S COOP», Испания.

При оказании услуг Исполнитель использует собственный инструмент и оборудование.

Результаты периодического технического освидетельствования записывают в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляют актом периодического технического освидетельствования, который хранят с паспортом до срока следующего периодического технического освидетельствования.

При периодическом техническом освидетельствовании в случае выявления нарушений или дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, они указываются в Акте периодического технического освидетельствования.

В срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта, но до начала оказания Услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику список сотрудников Исполнителя с указанием Ф.И.О., задействованных при оказании услуг.

Исполнитель обязан на весь срок оказания услуг назначить ответственных представителей для взаимодействия с Заказчиком, а также предоставить их контактную информацию.

Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутри объектовый режимы Заказчика, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников подрядчика прикладывается заверенная в установленном порядке копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на объекте Заказчика (в помещениях на которых размещается Управление Федерального казначейства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.34) пропускного и охранного режимов.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 (ред. от 29.11.2024) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов");

- ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 44-ст);

-  Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний».

Исполнитель обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности согласно:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

7. Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан до начала ими выполнения работ (оказания услуг) письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субподрядными организациями.

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам;

- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для выполнения работ, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ;

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предъявить Заказчику:

а) протокол проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика;

б) удостоверения (протоколов) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при выполнении работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, выполняющими работы на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект производства работ, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).

Исполнитель согласует с Заказчиком:

- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

- место размещения оборудования, машин, спецтехники;

- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;

- место накопления отходов.

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного выполнения работ уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для выполнения работ (далее – акт-допуск) по форме приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

Исполнитель допускает работников к выполнению работ после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для выполнения работ свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем работ;

- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Исполнитель:

- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны производства работ;

- организует ежедневную уборку зоны производства работ;

- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время производства работ.

При проведении пожароопасных работ Подрядчик обеспечивает:

- очистку места проведения огневых работ от горючих веществ и материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ;

- вентиляцию помещений, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, перед началом огневых работ;

- наличие в месте производства работ не менее чем 2 огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывала для изоляции очага возгорания;

- наблюдение за местом проведения огневых работ в течение не менее 2 часов.

Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту проведения работ для проверки хода производства работ, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по контракту, выполняемых на территории Заказчика.

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне выполнения работ, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

Исполнитель во время обслуживания и ремонта должен исключить попадание влаги в электрические розетки, выключатели и осветительные приборы в целях исключения несчастных случаев.

При очистке электрооборудования Исполнитель должен обеспечить полную безопасность оказания услуг для физических лиц и сохранность имущества на Объекте. Предусмотреть все необходимые меры, исключающие травматизм.

При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

8. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг. Периодическое техническое освидетельствование лифта должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и проводится комплексно, в соответствии с эксплуатационной документацией на лифт.

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения, энергосбережения, пожарной безопасности и строительства, иным нормативным актам, а также требованиям уполномоченных контролирующих органов государственной власти.

Приложение № 1

ФОРМА

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) на территории Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) |  |  | Дата и время выполнения мероприятия |  |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках): |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время выполнения мероприятия |  |  |  | ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
| Представитель генерального подрядчика (подрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |