
	№
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]1. Предназначена для посева микроорганизмов на культуральной среде
2. Диаметр - не менее 90 мм 
3. Высота - не менее 15 мм
4. Материал изготовления - полистирол
5. Должна быть вентилируемой
6. Должна быть стерильной
7. Наличие индивидуальной упаковки
	шт
	192

	2
	1. Материал изготовления – ультрачистый полистирол
2. Размер – 90 мм
3. Односекционная, вентилируемая
4. Цвет – прозрачный
5. Стерильная
6. Рабочая температура – в диапазоне от -10 °C до +80 °C
7. Должна быть сертифицирована на отсутствие РНКаз, ДНКаз , человеческой ДНК и ингибиторов ПЦР
8. Одна упаковка содержит не менее 20 штук
	упак
	40




