| № | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Предназначена для посева микроорганизмов на культуральной среде 2. Диаметр - не менее 90 мм 3. Высота - не менее 15 мм 4. Материал изготовления - полистирол 5. Должна быть вентилируемой 6. Должна быть стерильной 7. Наличие индивидуальной упаковки | шт | 192 |
| 2 | 1. Материал изготовления – ультрачистый полистирол 2. Размер – 90 мм 3. Односекционная, вентилируемая 4. Цвет – прозрачный 5. Стерильная 6. Рабочая температура – в диапазоне от -10 °C до +80 °C 7. Должна быть сертифицирована на отсутствие РНКаз, ДНКаз , человеческой ДНК и ингибиторов ПЦР 8. Одна упаковка содержит не менее 20 штук | упак | 40 |