Описание объекта закупки 

Наименование: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям (г. Брянск), в количестве 14 усл.ед.
Код товара, работы, услуги по ОКПД2: 95.22.10.243
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) включает в себя:
· Обработка бактерицидным составом, для защиты от бактерий, вирусов
· Мойка фильтров и теплообменников внутренних блоков
· Мойка корпуса и передней панели внутреннего блока
· Чистка теплообменников внешних блоков
· Проверка исправности дренажа
· Проверка электрических соединений
· Замер давления фреона. При необходимости заправка (дозаправка) Фреоном
· Тестирование кондиционера в основных режимах работы
· Мойка компрессором внешних блоков 
Требования к качеству и сроки оказанию услуг:
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров должны проводиться своевременно, надлежащим образом и в полном объеме по адресу размещения кондиционера (сплит-системы)
Заказчик предоставляет доступ Исполнителю для оказания услуги.
Услуги оказываются в течение рабочего времени Заказчика, с 08:30 до 17-30 часов.
В стоимость услуги входит стоимость комплектующих материалов используемых при оказании услуги.
При оказании услуг используются инструменты, расходные материалы, силы и средства Исполнителя. 
Расходные материалы, применяемые при оказании услуг, должны быть качественными, новыми, ранее не использованными, должны отвечать  стандартам и требованиям, предъявляемым к расходным материалам данного рода, действующим на территории Российской Федерации.
Применяемые  методы и технологии должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,  и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию кондиционеров (сплит-систем).
[bookmark: Par4]Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: Исполнитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в объеме оказанных услуг, а именно: 15 календарных дней с момента оказания услуги. 
При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков в оказанных услугах, которые не позволяют продолжить допустимую эксплуатацию кондиционеров (сплит-систем) до их устранения, Исполнитель обязан устранить недостатки  за свой счет в срок не более 5 (пяти) календарных дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Место оказания услуги: по адресам, указанным в приложении №1 к настоящему описанию объекта закупки.
Срок оказания услуги:
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
Стоимость услуги включает в себя собственно стоимость услуги, стоимость доставки, погрузки, разгрузки, суммы налогов, сборов, таможенных платежей, а также все другие необходимые расходы Исполнителя.








































										Приложение №1

Адреса расположения кондиционеров (сплит-систем)

	№ п/п
	Наименование кондиционера (сплит-системы)

	Брянский район, п.Путевка, ул.Рославльская, д.3

	1
	Кондиционер General Climate

	2
	Кондиционер LG LS-J0965BL

	3
	Кондиционер General Climate

	4
	Кондиционер General Climate GC-518 HRI

	5
	Кондиционер LG LS-T 186ABL

	6
	Кондиционер LG C 07 LHM

	7
	Кондиционер General Climate GC-S 09HR

	8
	Кондиционер General Climate GC-518 HRI

	9
	Кондиционер (сплит-система) NT-65N09 (newtek)

	10
	Кондиционер (сплит-система) NT-65N09 (newtek)

	г.Брянск, ул.Фрунзе, 60

	11
	Кондиционер SHUFT SFTM-09HN1

	12
	Кондиционер General Climate

	13
	Кондиционер

	14
	Кондиционер























										
