Описание объекта закупки

Наименование: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям (г. Брянск), в количестве 14 усл.ед.

Код товара, работы, услуги по ОКПД2: 95.22.10.243

Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) включает в себя:

- Обработка бактерицидным составом, для защиты от бактерий, вирусов

- Мойка фильтров и теплообменников внутренних блоков

- Мойка корпуса и передней панели внутреннего блока

- Чистка теплообменников внешних блоков

- Проверка исправности дренажа

- Проверка электрических соединений

- Замер давления фреона. При необходимости заправка (дозаправка) Фреоном

- Тестирование кондиционера в основных режимах работы

- Мойка компрессором внешних блоков

Требования к качеству и сроки оказанию услуг:

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров должны проводиться своевременно, надлежащим образом и в полном объеме по адресу размещения кондиционера (сплит-системы)

Заказчик предоставляет доступ Исполнителю для оказания услуги.

Услуги оказываются в течение рабочего времени Заказчика, с 08:30 до 17-30 часов.

В стоимость услуги входит стоимость комплектующих материалов используемых при оказании услуги.

При оказании услуг используются инструменты, расходные материалы, силы и средства Исполнителя.

Расходные материалы, применяемые при оказании услуг, должны быть качественными, новыми, ранее не использованными, должны отвечать  стандартам и требованиям, предъявляемым к расходным материалам данного рода, действующим на территории Российской Федерации.

Применяемые  методы и технологии должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,  и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию кондиционеров (сплит-систем).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: Исполнитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в объеме оказанных услуг, а именно: 15 календарных дней с момента оказания услуги.

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков в оказанных услугах, которые не позволяют продолжить допустимую эксплуатацию кондиционеров (сплит-систем) до их устранения, Исполнитель обязан устранить недостатки  за свой счет в срок не более 5 (пяти) календарных дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Место оказания услуги: по адресам, указанным в приложении №1 к настоящему описанию объекта закупки.

Срок оказания услуги:

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Стоимость услуги включает в себя собственно стоимость услуги, стоимость доставки, погрузки, разгрузки, суммы налогов, сборов, таможенных платежей, а также все другие необходимые расходы Исполнителя.

Приложение №1

Адреса расположения кондиционеров (сплит-систем)

| № п/п | Наименование кондиционера (сплит-системы) |
| --- | --- |
| Брянский район, п.Путевка, ул.Рославльская, д.3 |  |
| 1 | Кондиционер General Climate |
| 2 | Кондиционер LG LS-J0965BL |
| 3 | Кондиционер General Climate |
| 4 | Кондиционер General Climate GC-518 HRI |
| 5 | Кондиционер LG LS-T 186ABL |
| 6 | Кондиционер LG C 07 LHM |
| 7 | Кондиционер General Climate GC-S 09HR |
| 8 | Кондиционер General Climate GC-518 HRI |
| 9 | Кондиционер (сплит-система) NT-65N09 (newtek) |
| 10 | Кондиционер (сплит-система) NT-65N09 (newtek) |
| г.Брянск, ул.Фрунзе, 60 |  |
| 11 | Кондиционер SHUFT SFTM-09HN1 |
| 12 | Кондиционер General Climate |
| 13 | Кондиционер |
| 14 | Кондиционер |