ДОГОВОР № ______________________
___________
г.о. Химки						                              	       «___»  _________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий имени генерал–лейтенанта Д.И.Михайлика» (далее – ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, в лице _________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили посредством Единого агрегатора торговли (далее – ЕАТ) по итогам проведения закупочной сессии (итоговый протокол закупочной сессии от _________ № _________________) настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифтов для нужд ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (далее – услуга), перечень и объем которых указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 1 
к Договору).
1.3. ИКЗ: 261504701126150470100100020000000244.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Договора в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №2 к Договору) (далее - Цена Договора) составляет ________ (______________) рублей _________ копеек, включая НДС/без НДС.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора 
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями Договора.
2.2.1. Источник финансирования Договора – приносящая доход деятельность.
2.3. В общую Цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые 
для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Оплата по Договору производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя после предоставления счета, товарной накладной (или УПД), счета-фактуры (при наличии) и  утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме Ф.0510452 (определенным приказом Минфина России от 15.05.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета, государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению») (далее - Акт приемки товара) в течение 10 (десяти) рабочих дней. После полного исполнения обязательств Сторонами по Договору Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта сверки взаиморасчётов (ф.0510477).
(в случае использования Исполнителем программы ЭВМ «Контур.Диадок» электронного документооборота, подписание документов, имеющих непосредственное отношение к Договору: счет, счет-фактура (при наличии), акт об оказанных услугах (универсальный передаточный документ), акт сверки (далее – Документы), осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, согласно действующему законодательству РФ. 
Квалифицированная электронная подпись в электронных документах, сформированная владельцем ключа подписи и сертификата ключа подписи, является равнозначной его собственноручной подписи и оттиску печати. Документы, оформленные между Сторонами, могут подписываться исключительно квалифицированной электронной подписью. 
Электронной подписью подписываются только Документы, оформляемые в рамках Договора. Подписание иных документов, прямо не указанных в настоящем пункте, не допускается и не признается Сторонами как надлежаще оформленными.
2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.7. Датой осуществления платежа Заказчиком является дата списания денежных средств на соответствующую сумму, подлежащую уплате по договору, с лицевого счета Заказчика.
2.8. В случае несвоевременного представления бухгалтерских документов срок оплаты увеличивается пропорционально просрочке представления соответствующих документов.
2.9. В случае замены бухгалтерских документов, связанной с корректировкой или исправлением ошибок заполнения, исправленные счет и Акт оказанных услуг предоставляются на следующий рабочий день до 12:00. В случае несвоевременного представления бухгалтерских документов срок оплаты увеличивается пропорционально просрочке представления соответствующих документов.
3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации: Акт оказанных услуг, подписанного Исполнителем 
в 2 (двух) экземплярах, счета, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с Договором. 
3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных Заказчику по вине Исполнителя.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором. 
3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.6. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания услуг.
3.1.7. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
3.1.8. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору. 
3.1.9. Осуществлять контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя.  
3.1.10. Затребовать разрешения, лицензии, допуски и иные документы, необходимые 
для оказания услуг по Договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Договору услуг по объему и качеству в течение 
20 (двадцати) рабочих дней после получения уведомления от Исполнителя об оказанной услуге.
3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую 
для исполнения Договора. 
3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.3.	Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. До 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом оформить и направить Заказчику надлежащим образом оформленные документы (счет на оплату, счет-фактуру (при наличии), акт об оказанных услугах (или УПД)).
3.3.3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим.
3.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору. 
3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный 
с Заказчиком, устранить допущенные в оказанных услугах по его вине недостатки или иные отступления от условий Договора.
3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 
3.3.7.	 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.3.8. Иметь все необходимые разрешения, лицензии, допуски и иные документы, установленные законодательством Российской Федерации, необходимые для оказания услуг 
по Договору.
3.4.	Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренных Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Минфина России от 15.05.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета, государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Приказ 61н).
4.2. По решению Заказчика для приемки услуг, оказанных в соответствии с Договором, может создаваться приемочная комиссия.
4.3. Приемка результатов оказанных в соответствии с Договором услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг с оформлением и утверждением Заказчиком Акта приемки услуг в порядке определенном Приказом 61н, с последующим собственноручным подписанием Акта приемки услуг представителем Исполнителя, либо Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта приемки оказанных услуг. 
4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных Договором, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено Исполнителем.
4.5 Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
Экспертиза своими силами проводиться должностным лицом структурного подразделения, инициирующего закупку.
В случае проведения экспертизы работником структурного подразделения, инициирующего закупку, накладывается резолюция на лицевой стороне Акта об оказанных услугах (или УПД):
«Экспертиза оказанных услуг, предусмотренных Договором, проведена своими силами. Обязанности по Договору Исполнителем выполнены полностью в соответствии с условиями Договора. Претензий не имеется». 
4.6. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке услуг, оказанных в соответствии с Договором, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.7. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента утверждения Заказчиком Акта приемки оказанных услуг.

5. Ответственность Сторон
5.1. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
5.2. Взыскание неустойки с Исполнителя.
5.2.1. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.2.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства). Размер штрафа устанавливается Договором в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 000 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.
5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.
5.2.5. Заказчик вправе удержать сумму в размере неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, из суммы, подлежащей уплате Исполнителю.
5.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.3. Взыскание неустойки с Заказчика.
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком Договорных обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.3.4. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору не может превышать цену Договора.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
5.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
	
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает Сторону Договора права ссылаться на них в будущем. 
6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Договора, не выполнившей свои обязательства по нему. 
Доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной Торгово-промышленной палаты, находящийся на территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, 
то Стороны расторгают Договор. В этом случае, ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все споры и/или разногласия между Сторонами, возникающие из Договора и/или в связи с ним, которые Стороны не смогли разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8. Расторжение Договора
8.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно, либо возникает нецелесообразность его исполнения.
8.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства.
8.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено одной Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения предложения 
о расторжении Договора.
8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом одной Стороны от его исполнения, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и направления оператором ЕАТ Исполнителю Договора в соответствии с условиями функционирования ЕАТ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года, а в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств для Сторон по его исполнению.



10. Прочие условия
10.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. К Договору прилагаются:
– Техническое задание (Приложение № 1 к Договору);
– Спецификация (Приложение № 2 к Договору);
10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.
10.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, 
за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 
по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора.
11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 11.1 и 11.2 Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- либо положений п.п. 11.1 и 11.2 Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
11.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 11.3 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.п. 11.1 и 11.2 Договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.
12. Реквизиты Сторон
12.1. Заказчик: ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
Адрес: ул. Соколовская, стр. 1А, мкр. Новогорск, г. Химки, г.о. Химки, Московская обл., РФ, 141435.
Реквизиты: ИНН 5047011261, КПП 504701001, ОГРН 1035009564215 
УФК по Нижегородской области (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», 
л/с 20486Х49540, л/с 21486Х49540)
банк – ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород.
р/с 03214643000000013234, БИК 012202102, к/с 40102810745370000024.
Контактный телефон: +7(498) 699-06-72, +7(926) 601-52-83.
Адрес электронной почты: okr@agz.50.mchs.gov.ru 

12.2 Исполнитель: 
Адрес: 
Реквизиты: 
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 

Заказчик					           Исполнитель


_________________	/______________/		          ____________________ /_______________/ 
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      Приложение №1 к Договору №____________
     						 	   от «_____» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию 
лифтов ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
1. Общая информация об объекте закупки: ОКПД2: 71.20.19.190
1.1. Объект закупки: Услуги по периодическому техническому освидетельствованию лифтов в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116, заводские инструкции по эксплуатации лифтов.  
1.2. Место оказания услуг: МО, г/о Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская. стр. 1А, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (с 09.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени.
1.3. Срок оказания услуг: с 7 сентября 2026 г. в течение 10 (календарных) дней.
1.4. Объем услуг: 
	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Периодическое техническое освидетельствование лифта, на 2 остановки (верхнюю и нижнюю)
	лифт на 2 остановки
	20

	2
	Периодическое техническое освидетельствование лифта, на дополнительную остановку
	остановка
	65


1.4.1 Список лифтов:
Все лифты имеют государственную регистрацию в Центральном управлении РОСТЕХНАДЗОРА и присвоенные индивидуальные регистрационные номера в первой колонки таблицы, также необходимые тактико-технические характеристики для проведения оценки соответствия лифтов (в количестве 20-ти штук) при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования.

[image: ]
2. Стандарт услуг:
2.1 Исполнитель оказывает услуги по проведению оценки соответствия лифта требованиям безопасности (далее - Услуги) в форме технического освидетельствования лифта в порядке, установленном в нормативном правовом акте, указанном в пункте 7.1 настоящего Технического задания, в сроки, установленные Приложением №2 к договору с целью обеспечения безопасности работы лифта в период его эксплуатации.
2.2 Исполнитель должен иметь Аккредитованную испытательную лабораторию (центр), которая аккредитована уполномоченным государственным органом на проведение оценки соответствия лифта в период эксплуатации согласно нормативному правовому акту, указанному в пункте 7.1 настоящего Технического задания. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта назначить ответственных специалистов за оказание Услуг, официально известив об этом Заказчика в письменном виде (по электронной почте, факсу) с указанием предоставленных им полномочий.
2.3 Квалификация уполномоченных специалистов Исполнителя, оказывающих услуги по оценке соответствия лифта требованиям безопасности, должна удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.3 и 7.4 настоящего Технического задания.
2.4 Проведение технического освидетельствования и подготовка отчетных документов (актов, отчетов) в рамках оказываемой Услуги должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пунктах 7.1, 7.2, 7.6, 7.7 и 7.10 настоящего Технического задания.
2.5 Услуги по оценке соответствия лифта требованиям безопасности включают в себя:
-оценку соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования;
2.6 Исполнитель оказывает услуги по оценке соответствия лифта требованиям безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.
2.7 Результаты оценки соответствия лифта требованиям безопасности оформляются Исполнителем в форме, а также результаты оценки должны быть отражены в паспорте лифта.
2.8 Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев.
2.9 При оказании услуг периодического технического освидетельствования лифта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 и 7.7 настоящего Технического задания, Исполнитель осуществляет:
-проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;
-визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;
-проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
-визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
-испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
-испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.
2.10 Результат оценки соответствия лифта оформляется актом и указывается в паспорте лифта согласно требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Технического задания.
2.11 По результатам проверок, исследований, испытаний и измерений Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику отчетную документацию:
-акт проверки условий эксплуатации лифта;
-акт обследования механического и электрического оборудования лифта;
-акт обследования металлоконструкций лифта;
-акт проверки технических параметров и характеристик лифта;
-технический отчет по испытанию защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции электрических цепей и электрооборудования лифта с техническим отчетом, протоколами, ведомостью дефектов;
-акт окончания оказания услуг по техническому диагностированию лифта.
2.12 Оказание услуг по доставке, погрузке и разгрузке тарированного груза и другого оборудования для проведения испытаний осуществляются Исполнителем за свой счет.
2.13 Исполнитель должен обеспечить контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания Услуг.
2.14 После приемки оказанных Услуг ответственным лицом Заказчика Исполнителем оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.

3. Состав услуг:
3.1 Проведение оценки соответствия лифтов требованиям безопасности включает в себя визуальный и измерительный контроль.
3.2 Техническое освидетельствование проводится Исполнителем в следующей последовательности:
●проверка технической документации и документации по организации эксплуатации лифта;
●осмотр и проверка лифта;
●испытание лифта;
●оформление результатов технического освидетельствования.
3.3 При проверке лифта Исполнителем контролируется работа:
●лебедки;
●дверей кабины и шахты;
●устройств безопасности (за исключением проверяемых при динамическом испытании);
●системы управления;
●сигнализации освещения и связи.
3.4 При испытании защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта Исполнителем проводится:
●измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;
●проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;
●проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;
●визуальный осмотр электрооборудования лифта.
3.5 При осмотре лифта Исполнителем проверяется состояние:
●оборудования и его креплений;
●каналов цепей;
●электропроводки;
●ограждения шахты;
●машинного и блочного помещений;
●изоляции силового оборудования;
●цепей управления и сигнализации;
●силовой и осветительной электропроводки.
3.6 Организация и уборка рабочей зоны, вывоз мусора и материалов при оказании услуг по проведению оценки соответствия лифта требованиям безопасности осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

4. Объем и сроки гарантий качества:
4.1 Исполнитель гарантирует:
-соответствие разрабатываемой документации по оценке соответствия лифта требованиям безопасности нормативным правовым актам, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций и заводов-изготовителей, а также требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Технического задания;
-своевременное устранение за свой счет недостатков в оформлении документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение оказания услуг по модернизации и/или замене узлов, для которых документация разрабатывалась.
4.2 Гарантийный срок на разработанную документацию по оценке соответствия лифта требованиям безопасности составляет 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3 Недостатки, обнаруженные в процессе выполнения рекомендаций, содержащихся в заключениях Исполнителя, исправляются Исполнителем своими силами и за свой счет.
4.4 Исполнитель гарантирует, что все приборы и оборудование, используемые для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности, соответствуют показателям качественных характеристик, заявленных заводами-изготовителями.

5. Требования к безопасности оказания услуг:
5.1 Оказание Исполнителем услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.16 и 7.17 настоящего Технического задания.
5.2 Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими сотрудниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.3 Для осуществления пожарной безопасности при оказании Услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями, указанными в нормативном правовом акте, указанном в пункте 7.15 настоящего Технического задания.
5.4 Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников, задействованных в оказании Услуг, поверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, смазочными материалами.
5.5 Услуги, связанные с использованием электрических приборов (техники, оборудования) должны осуществляться лицами, имеющими удостоверения, подтверждающее допуск к таким работам, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или города Москвы.

5.6 Оказание Услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Специалисты Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организациях Заказчика.
5.7 Исполнитель должен обеспечить электробезопасность приборов и оборудования, используемых для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности.
5.8 Услуги по оценке соответствия лифта требованиям безопасности должны проводиться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию:
6.1 Исполнитель обязан при оказании Услуг пользоваться только поверенным и исправным оборудованием, средствами и инструментами.
6.2 При оказании Услуг необходимо использовать оборудование и другие установочные изделия российского производства, за исключением случаев, когда необходимое оборудование и устройства не имеют отечественных аналогов или применение иностранных материалов и оборудования технологически обосновано и позволяет улучшить эксплуатационные свойства объекта.
6.3 Используемые приборы, материалы и оборудование при оказании услуг по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности должны соответствовать стандартам и техническим условиям, и иметь технические паспорта, сертификаты и документы, удостоверяющие их качество в случае, если такое требование предусмотрено законодательством Российской Федерации или города Москвы.
6.4 Применяемые приборы, материалы и оборудование должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
6.5 Обеспечение приборами, материалами и оборудованием, необходимыми для оказания услуг по оценке соответствия лифта требованиям безопасности, включая их доставку на объект Заказчика, производится Исполнителем своими силами и за свой счет.

7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:
7.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
7.2 Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»).
7.3 Приказ Минтруда России от 25.06.2025 № 392н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности».
7.4 Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».
7.5 Приказ Ростехрегулирования от 14.09.2009 № 324-ст «ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006).Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры.Методология анализа и снижения риска».
7.6 Приказ Росстандарта от 01.06.2016 № 462-ст «ГОСТ Р 56943-2016. Национальный стандарт. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов».
7.7 Приказ Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 44-ст «ГОСТ Р 53783-2010. Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
7.8 Приказ Росстандарта от 19.09.2012 № 364-ст «ГОСТ Р 55000-2012 (ЕН 81-80:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Повышение безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации».
7.9 Приказ Росстандарта от 06.03.2014 № 93-ст «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».
7.10 Приказ Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 43-ст «ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию».
7.11 Приказ Росстандарта от 02.06.2016 № 491-ст «ГОСТ 33605-2015. Межгосударственный стандарт. Лифты. Термины и определения».
7.12 Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 72-ст «ГОСТ Р 53296-2009. Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».
7.13 Приказ Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 42-ст «ГОСТ Р 53781-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов».
7.14 Приказ Ростехрегулирования от 11.02.2010 № 16-ст «ГОСТ Р 53771-2010 (ИСО 4190-2:2001). Лифты грузовые. Основные параметры и размеры».
7.15 Федеральный закон № 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
7.16 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
7.17 Федеральные нормы Ростехнадзора (СДАНК-01-2020)


8. Условия оказания услуг:
-услуги должны быть оказаны в установленный срок
-доступ на объекты осуществляется по пропускам
-за 5 рабочих дней направить списки сотрудников для оформления пропусков
-в случае официального привлечения граждан иностранных государств, Исполнитель за 7 рабочих дней до начала оказания услуг представляет в отдел службы войск и безопасности списки данных лиц. В списках указывает данные работников (гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) с приложением в соответствии с законодательством РФ к ним копий документов (паспорт (вид на жительство), патент на работу с чеком об оплате (лицевая и оборотная сторона) или разрешение на работу (лицевая и оборотная сторона)
-соблюдение технологических процессов, контрольных операций и обеспеченность необходимым измерительным и испытательным оборудованием и инструментом
-услуги не должны нарушать и влиять на учебный процесс Академии
-стоимость оборудования и материалов включена в стоимость оказания услуг.

Заказчик					           						Исполнитель


_________________	/______________/		          					____________________ /_______________/ 
			



                          Приложение №2 к Договору №____________
     	          от «_____» ______________ 2026 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ этапа
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб., с НДС
	Сумма, руб.,  
с НДС

	1.
	Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию
лифтов
	усл. ед
	1
	
	



Итого: ________ (______________) рублей _________ копеек, включая НДС/ без НДС.

[bookmark: _GoBack]
Заказчик					           Исполнитель


_________________	/______________/		          ____________________ /_______________/ 





image1.emf
Рег.№ Тип Модель Адрес установки Подъезд Остан. Грузоп.Изгот. Год Рег. Ввод

E2NA0623пассажирский GeN2 АГЗ  МЧС УСК бассейн уч.спорт.к.бассейн4 630 ОАО  С.Петербург 2009 21.01.201121.01.2011

250 малый грузовой ПГ-0125 АГЗ МЧС библиотека ук№5УК№5 библиотека6 100 АК Лифтмаш 2006 04.02.200804.02.2008

251 малый грузовой ПГ-0125 АГЗ  МЧС библиотека ук№5УК№5 библиотека6 100 АК Лифтмаш 2006 04.02.200804.02.2008

705757 пассажирский Kleeman hellas S.A/АГЗ  МЧС Админ. корп. Адм.корп. лифт 1 7 1000 Kleeman hellas S.A. Греция2012 24.06.201324.06.2013

705758 пассажирский Kleeman hellas S.A/АГЗ  МЧС Админ. корп. Адм.корп. лифт 2 7 1000 Kleeman hellas S.A. Греция2012 24.06.201324.06.2013

705759 пассажирский Kleeman hellas S.A/АГЗ  МЧС Админ. корп. Адм.корп. лифт 3 8 1000 Kleeman hellas S.A. Греция2012 24.06.201324.06.2013

705760 пассажирский Kleeman hellas S.A/АГЗ  МЧС Админ. корп. Адм.корп. лифт 4 8 1000 Kleeman hellas S.A. Греция2012 24.06.201324.06.2013

705761 пассажирский Kleeman hellas S.A/АГЗ  МЧС Админ. корп. Адм.корп. лифт 5 5 450 Kleeman hellas S.A. Греция2012 24.06.201324.06.2013

325 инвалидный подъёмникинвалидн АГЗ  МЧС инвалид. Оф.стол.Столовая офицер.2 325 Боровск 2009 21.01.201121.01.2011

127900 пассажирский ПП-0411Щ АГЗ МЧС поликлиника Поликлиника 4 400 ОАО "ЩЛЗ" 2004 15.09.201115.09.2011

127904 пассажирский ПП-0411Щ АГЗ  МЧС поликлиника Поликлиника 4 400 ОАО "ЩЛЗ" 2004 15.09.201115.09.2011

127901 пассажирский для ЛПУ ПП-053М АГЗ МЧС поликлиника Поликлиника 4 630 ОАО "ЩЛЗ" 2004 15.09.201115.09.2011

127902 пассажирский для ЛПУ ПП-053М АГЗ МЧС поликлиника Поликлиника 5 630 ОАО "ЩЛЗ" 2004 15.09.201115.09.2011

127903 пассажирский для ЛПУ ПП-053М АГЗ  МЧС поликлиника Поликлиника 4 630 ОАО "ЩЛЗ" 2004 15.09.201115.09.2011

127897 грузовой ЛГО-1000К АГЗ  МЧС курсант.столовая Столовая курсант.2 1000 КМЗ 2002 17.10.200217.10.2002

127896 грузовой (выжимной) МП302А АГЗ  МЧС курсант.столовая Столовая курсант.2 630 КМЗ 2002 07.07.200307.07.2003

127905 пассажирский NC91A00 (V7) АГЗ  МЧС уч. корп 3 уч.корпус 3 7 1000 Thyssen Krupp 2010 21.01.201121.01.2011

127906 пассажирский NC91A00 (V7) АГЗ  МЧС уч. корп 3 уч.корпус 3 8 1000 Thyssen Krupp 2010 21.01.201121.01.2011

127898 пассажирский ПП-0411Л АГЗ  МЧС уч. корп 5 уч.корпус 5 6 400 АК Лифтмаш 2006 03.11.200603.11.2006

127899 пассажирский ПП-0411Л АГЗ  МЧС уч. корп 5 уч.корпус 5 6 630 ЩЛЗ 2006 03.11.200603.11.2006


