ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

для ФКУ «ГБ МСЭ по Хабаровскому краю»

г. Хабаровск, ул.Фрунзе,67

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электротовары |  |  |
| 1 | Панель св/диод 595*595 36w 6500k 3100Лм (эквивалент) | шт | 40 |
| 2 | Прожектор светодиодный 50w OFL 6000k 4000Лм черн IP65 Онлайт 40 (эквивалент) | шт | 15 |