Описание объекта закупки

Оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы медицинской техники в целях определения дальнейшей эксплуатации
Код по БК1: 05609010142190059244225

Способ определения исполнителя: единственный поставщик (в соответствии  с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ)

Планируемый срок начала осуществления закупки: июнь 2026 года

ОКПД2:  71.20.13.110
КТРУ: отсутствует
Оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы (оценки) состояния медицинской техники на предмет списания либо целесообразности ремонта и дальнейшей эксплуатации и подготовка технико-экономического обоснования (заключения) в соответствии с описанием объекта закупки:
	№ 
п/п
	Инвентарный
 номер
	Наименование
	Тип/марка
	Заводской/ Серийный номер
	Дата выпуска, изготовления
	Дата 

ввода в эксплуатацию
	Завод/
 Предприятие- изготовитель/ Документация
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена 

за ед. изм.

(руб.)
	Сумма

(руб.)

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 

	1. 
	1433110000373
	Физиотерапевтическая 

стойка:

1. PRIMEDIC-SONO (ультразвуковая терапия)

2. PRIMEDIC-IF (электростимуляция)

3. PRIMEDIC-DYN (токи Бернара)

4. PRIMEDIC-DYN (электротерапия- HV) 
	1.M 180-M 183
2.M 150-M 153
3.M 160-M 163
4.M 160-M 163
	1. 71259
2. 71171
3. 71152
4. 71184
	01.11.1995
	01.11.1995
	PRIMEDIC
Германия;

Руководство по эксплуатации
	усл. ед.
	1
	14 333,33
	14 333,33

	2. 
	1433110000411
	Электрокардиограф шестиканальный
	Cardisuni С-300ВХ 

Fucuda М-Е
	40303626
	11.01.2006
	23.01.2007
	Fukuda M-E

Kogyo Co., Ltd.
Япония;

Инструкция по использованию
	усл. ед.
	1
	14 333,33
	14 333,33

	3. 
	1433110000172
	Многоканальный эхоэнцефалограф
	«Сономед-315М»
	291
	25.11.2002
	04.12.2002
	ЗАО «Спектромед»

г.Долгопрудный;

Формуляр - БКТЕ.941111.003ФО
	усл. ед.
	1
	14 333,33
	14 333,33

	4. 
	143311000097
	Гастродуоденофиброскоп
	 «GIF-Е3»
	2815360
	01.07.1999
	01.07.1999
	«OLIMPUS Medical Systems Corp.»
 Япония;
Руководство по эксплуатации
	усл. ед.
	1
	14 333,33
	14 333,33

	5. 
	163612000013
	Стол операционный 
	CHS-790
	 Т07-0600531996
	01.05.1996
	01.03.1998
	Корея;

Описание и обслуживание
	усл. ед.
	1
	8 333,33
	8 333,33

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 666,65


Начальная (максимальная) цена контракта: 65 666,65 (шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 65 копеек.
Дополнительные условия:
1. Место оказания Услуг: проведение независимой технической экспертизы медицинской техники осуществляется по месту расположения Оборудования по адресу: 420045, РФ, РТ, город Казань, улица Николая Ершова, дом 49-а.
2. Место расположения Оборудования: 420045, РФ, РТ, город Казань, улица Николая Ершова, дом 49-а. 
3. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Контракт действует по 31 декабря 2026 г.  
4. Срок исполнения контракта:  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта. Время выполнения работ с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
5. Заказчик устанавливает требование о предоставлении Исполнителем: 
6. - наличие высшего образования и дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области независимой технической экспертизы у эксперта-техника. Копии документов Исполнитель предоставляет Заказчику перед началом оказания Услуг. 
7. Услуги оказываются в соответствие с требованиями нормативно правовых актов:
- Федеральный Закон от 10.01.2002 г.№7 «Об охране окружающей среды»;

- Постановление от 24.12.2020г. №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
 - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» п.п. 9.5 Испытания для целей подтверждения соответствия.
8. Проведение экспертного исследования. Заказчик предоставляет эксперту доступ к исследуемой медицинской технике и всю необходимую техническую, эксплуатационную и договорную документацию для экспертизы. Эксперт изучает предоставленные материалы, проводит осмотр медицинской техники, анализирует ее технические характеристики, функциональность, выявляет дефекты, проверяет соответствие стандартам и нормам. При необходимости могут быть проведены дополнительные испытания или измерения.
9. Формирование экспертного заключения. Оформление результатов экспертизы в виде экспертного заключения о техническом состоянии имущества на предмет его работоспособности, а также годности к дальнейшей эксплуатации по каждой единице с приложением необходимой документации, где содержатся вводная, исследовательская части, выводы, а также приложенные методики, фотоматериалы и копии исследованных документов.
10. По окончании оказания услуг оформляются следующие документы:
-  Акт оказанных услуг.

-  Отчет о техническом состоянии медицинской техники - отдельно на каждое оборудование.
-  Счет на оплату.
11. При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения автотранспорта, а также указаниями охраны и ответственных представителей Заказчика. Заезд автотранспорта – возможность задержки в связи с тем, что учреждение закрытое. Доступ в учреждение осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность.
12. Цена государственного контракта включает в себя все расходы исполнителя, необходимые для выполнения им всех своих обязательств по государственному контракту, в том числе стоимость оказываемых услуг, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

13. Оплата счетов исполнителя по данному контракту производится заказчиком по факту оказания услуг, согласно предъявленных счетов (счетов – фактур) и актов оказанных услуг /универсальных передаточных документов (или, других документов в соответствии со спецификой закупки), но не более, чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, по факту поступления предельных объемов финансирования. Форма оплаты – безналичная
	С.Г. Файзуллина, старшая медицинская сестра
	
	

	(Ф.И.О., должность инициатора закупки)
	
	(подпись)

	Г.Р. Гаязова
	
	

	(Ф.И.О. специалиста по закупкам)
	
	(подпись)

	Согласовано:

Д.А.Кошкина
	
	

	(Ф. И. О. экономиста)
	
	(подпись)


1 Согласовывается с финансово-экономической службой.

