«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПб ФИЦ РАН

_________________ А.Л. Ронжин

«__» _______ 2026 г

Описание объекта закупки:

поставка топлива дизельного и бензина автомобильного

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование Товара, Срана происхождения, КТРУ | Технические характеристики |  | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное, Россия, 19.20.21.300-00002 | Топливо дизельное (розничная реализация). ОКПД 19.20.21.315: Топливо дизельное летнее экологического класса К5 ТР ТС 013/2011 ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) |  | 1260 | литр |
|  |  | Тип топлива дизельного | Летнее |  |  |
|  |  | Экологический класс | Не ниже К5 |  |  |
| 2 | Бензин автомобильный, Россия, 19.20.21.100-00000008 | Бензин автомобильный (розничная реализация). ОКПД: 19.20.21.125: Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 ТР ТС 013/2011 |  | 300 | литр |
|  |  | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 92 и < 95 |  |  |
|  |  | Экологический класс | Не ниже К5 |  |  |

Поставка осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Адрес Грузополучателя: Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Борки, ул. Парковая, д 2

Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара уведомляет Покупателя о времени и дате доставки Товара в место доставки.

1) Поставка дизельного топлива осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Грузополучателя.

2) Поставка автомобильного бензина осуществляется самовывозом с АЗС Поставщика, расположенной не далее 35 км от местонахождения Грузополучателя в г. Великий Новгород.

Товар будет получать представитель Новгородского НИИСХ – филиала СПб ФИЦ РАН, действующий на основании доверенности , тел: +7 931 853 53 03;  8(816 2) 747-246.