Описание объекта закупки

 на оказание услуг по метрологической поверке/калибровке оборудования.
ИКЗ: 

1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг.
Цели - установление (подтверждение) соответствия заявленных технических характеристик и параметров эталонным с учетом установленных допусков и погрешностей.
По результатам оказания услуг Заказчику выдаётся акт об оказании услуг. Результатом оказания услуг является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание оборудования непригодным к применению. Если оборудование по результатам поверки признано пригодным к применению, то выдается свидетельство о поверке. Если оборудование по результатам поверки признано непригодным к применению, выписывается извещение о непригодности.
Если оборудование по результатам калибровки признано пригодным к применению, то выдается сертификат о калибровке. Действительные значения метрологических характеристик и погрешностей должны быть отражены на обратной стороне сертификатов.

Срок действия свидетельств о поверки должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, но не менее 1 (одного) года с даты проведения поверки.
Список приборов:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, усл. ед.
	Срок окончания предыдущей поверки
	Примечание

	1
	Комплекс для измерения поверхностного натяжения  BP100

зав.№30016412
	1
	-
	Калибровка

	2
	Газоанализатор КиП-МГ4

зав.№МГ40000634
	1
	25.08.26
	Поверка

	3
	Миллиомметр АМ-6000

зав.№14250799
	1
	21.10.26
	Поверка

	4
	Копер маятниковый  МК-50

зав.№20
	1
	-
	Калибровка

	5
	Микрометр гладкий МК-025

зав.№56537
	1
	-
	Калибровка

	6
	Спектрометр Фурье инфракрасный ФСМ-1202

зав.№080222
	1
	-
	Калибровка

	7
	индикатор утечки газа ФТ-02В1 зав.№1408140
	1
	-
	Калибровка

	8
	Пирометр PD-4-06 зав.№OO2
	1
	-
	Калибровка

	9
	Спектрофотометр SPECORD 210 зав.№ 223F1953C
	1
	20.10.26
	Поверка


2. Место оказания услуг: по адресу Заказчика (Московская обл., г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, дом 1). 
3. Сроки оказания услуг: в течение 14 рабочих дней после подписания контракта, по согласованному с Заказчиком графику.
4. Расходы, включенные в стоимость договора
В стоимость услуг включаются расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.
5. Порядок и сроки оплаты:
- Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости услуг на основании выставленного счета на оплату.

- Окончательный расчет в размере 70% от общей стоимости услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Универсального передаточного документа (УПД) и получения счета.

6. Информация об исполнителе.
Наличие аттестата аккредитации на право проведения поверки приборов выданного Росаккредитацией.
Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ, Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
