Приложение к Контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

[bookmark: _GoBack]Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых отопительных котлов. 
Наименование Заказчика: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (далее – Заказчик).
Условия оплаты: оплата оказанных услуг производится после подписания сторонами акта приемки в течение 10 рабочих дней. 
Срок оказания услуг: 2 месяца, с 1 сентября 2026 г. по 31 октября 2026 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ.

Наименование 1 объекта: 10 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул. Оренбургский тракт д. 211.
Наименование 2 объекта: 60 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, г. Казань, Кировский район, ул. Лесопарковый переулок, д. 19.
Наименование 3 объекта: 120 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Боровое Матюшино, ул. Садовая, д. 8.
Наименование 4 объекта: 132 пожарно-спасательная часть 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Нагаева д. 61.
Наименование 5 объекта: 66 пожарно-спасательная часть 11 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина д. 14.
Наименование 6 объекта: 106 пожарно-спасательная часть 8 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, пгт. Апастово, ул. Шоссейная д. 10.
Наименование 7 объекта: 153 пожарно-спасательная часть 8 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Место проведения работ: Республика Татарстан, пгт. Васильево, ул. Ленина д. 31.
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Наименование оборудования
	Количество

	1
	10 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный Pegasus F3 N 255 2s (Q = 250 кВт)
	2 шт.

	2
	60 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный Buderus SK655-360 (Q = 360 кВт)
	2 шт.

	3
	120 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный BAXI SLIM 1.400 (Q = 40 кВт)
	1 шт.

	4
	132 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный RSA 150 (Q = 150 кВт)
	2 шт.

	5
	66 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный КОВ-100 (Q = 100 кВт)
	1 шт

	6
	106 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный RFA 300 (Q = 300 кВт)
	1 шт

	
	
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный RFA 400 (Q = 400 кВт)
	1 шт

	7
	153 ПСЧ
	Котел отопительный водогрейный газовый напольный КОВ-100 ( Q = 100 кВт)
	1 шт



ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.
Организация, допускаемая техническому обслуживанию котлов, должна соответствовать следующим требованиям:
· обеспеченность собственным штатом обученного, аттестованного и допущенного к газоопасным работам квалифицированного персонала;
· иметь разрешительную документацию на осуществление выполняемого вида деятельности; 
· организация, осуществляющая техническое обслуживание оборудования газовой котельной, должна обеспечить ее бесперебойную работу по проектным характеристикам:
- теплоноситель в системе отопления – вода по отопительному графику 95-70ºС.
· в случае аварийного отключения:
- котла, обслуживающая организация обязана прибыть и приступить к устранению причины аварийного отключения в течение 6 (шести) часов с момента вызова (далее – аварийные работы);
- одного из двух котлов, обслуживающая организация обязана прибыть и приступить к устранению причины аварийного отключения в течение суток с момента аварийного отключения (аварийные работы);
· стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг по техническому обслуживанию газового и теплотехнического оборудования котельной, входит в стоимость оказания услуг, если единица материалов не превышает 1000 (одну тысячу) рублей с НДС за одну единицу измерения;
· стоимость запасных частей, оборудования и дорогостоящих расходных материалов не входит в стоимость договора по «техническому обслуживанию и ремонту» согласовывается и оплачивается Заказчиком отдельно.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.
	Исполнитель должен обеспечить выполнение требований:
 - по технике безопасности и охране окружающей среды;
 - противопожарных мероприятий;
 - промышленной безопасности.
 - исполнитель должен не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при оказании услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Не реже, чем один раз выполнить следующие работы:
- Проверка элементов управления и предохранительных устройства (газовый клапан, термостаты и т.д.) на исправное функционирование. 
- Проверка дымоходов на герметичность и на предмет засорения.
- Проверка газовых систем и водяных контуров на герметичность.
- внешний осмотр и чистка горелки котла.
- внешний осмотр и чистка теплообменника котла.
- Осмотр и чистка электродов горелки (горелки не должны иметь окалины и быть правильно настроены).
- Проверка исправности расширительного бака (регулирование давления воздуха).
- Проверка исправности циркуляционного котлового насоса (при наличии).
Не реже, чем один раз в месяц выполнять следующие работы:
- Проверка герметичности газовой арматуры и блоков клапанов котла.
- Проверка герметичности водяного контура.
- Проверка правильность работы системы розжига котла.
- Проверка исправность автоматики безопасности котла.


ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований нормативно - правовых и технических документов, действующих на территории РФ, регламентирующих выполнение работ, в том числе:  
•  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063";
• Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
• Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
• «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549;
• «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410; 
• Приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239 «Об утверждении порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»; 
• ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;
•ГОСТ 34741-2021. Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа»
• ГОСТ Р 34670-2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования»;
• ГОСТ Р 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»; 
• «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531; 
• Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Порядок сдачи и приемки услуг: 
1. По факту приемки оказанных услуг по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель подписывают акт оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения обязательств, а также акт по форме 0510452, подписанный со своей стороны. По каждому оборудованию Исполнитель предоставляет акт прохождения поверки.
2. Приемка услуг/экспертиза на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится представителями Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, подписанного со стороны исполнителя. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка услуг продлевается на время проведения независимой экспертизы.
3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений, направляет Исполнителю уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту. Уведомление составляется Заказчиком в письменной форме, содержит все замечания и перечень необходимых доработок, сроков их выполнения, и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо иным другим доступным способом. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.
4. Исполнитель в установленный в уведомлении срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5. В случае, если Исполнитель не согласен с доводами, изложенными в уведомлении Заказчика, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения. 
Ответственность:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, согласно Правил, установленных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. 
В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

