Техническое задание

1. Общие положения

1.1. Объект закупки: оказание услуг по поверке приборов учёта тепловой энергии модели расходомера МФ-32.

1.3. Основание для проведения поверки: истечение межповерочного интервала.
             1.4. Нормативные документы:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию         свидетельства о поверке»;

- Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя (Постановление  Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034);

- ГОСТ Р 8.5682017 «Государственная система обеспечения единства измерений.  Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

- техническая документация на прибор МФ-32.

2. Место оказания услуг – г. Архангельск, наб. Северной Двины, 78 (теплоузел).

| № п\п | Наименование услуг | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 2 шт. | Расходомер МФ-32 |

3. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

- демонтаж приборов учёта тепловой энергии с узлов учёта;

- транспортировка приборов к месту поверки (если поверка проводится не на месте эксплуатации);

- проведение поверки в соответствии с методикой поверки для модели МФ‑32 (проводится заводом-изготовителем);

- технический осмотр (проверка маркировки, внешнего вида, комплектности, отсутствия механических повреждений);

- проверка метрологических характеристик (точность, чувствительность, стабильность показаний). Проводится заводом-изготовителем;

- очистка проточной части и каналов расхода;

- монтаж приборов на узлы учёта после поверки;

- пуско-наладочные работы и проверка работоспособности узла учёта;

- оформление результатов поверки;

- сдача узла в коммерческий учет представителям ТГК-2.

4. Сроки оказания услуг:

-  в течение 90 календарных дней со дня поступления предоплаты 30 % за услуги по поверке на расчетный счет Исполнителя.

5. Требования к поверяющей организации:

- Наличие действующей аккредитации в области обеспечения единства измерений (область аккредитации должна включать поверку теплосчётчиков);

- Наличие аттестованного поверителя с соответствующей квалификацией;

- Использование поверенного и сертифицированного контрольно‑измерительного оборудования;

- Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ.

6. Требования к результатам поверки

- Результаты поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»);

- Оформление свидетельства о поверке (или извещения о непригодности) на каждый прибор с указанием:

- наименования и типа средства измерения;

- заводского номера;

- даты проведения поверки;

- межповерочного интервала;

- данных о поверителе;

- знака поверки (клейма).

7. Предоставление Заказчику:

- акта оказанных услуг;

- копий свидетельств о поверке / извещений о непригодности;

- протокола поверки (по запросу);

- фотоотчёта демонтажных/монтажных работ (при необходимости).

8. Прочие условия:

- Все расходы, связанные с оказанием услуг (транспортировка, материалы, спецодежда и т.д.), включены в стоимость контракта.