Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу кондиционеров в административном здании

УФНС России по Хабаровскому краю

(далее – Услуги).

Адрес выполнения работ: Административное здание УФНС России по Хабаровскому краю по адресу: 682910, Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Пионерская 4.

Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Услуга оказывается Исполнителем в рабочее время Заказчика: понедельник - четверг             с 8:30 до 13:00, с 13:45 до 17:30; пятница с 8:30 до 13:00, с 13:45 до 16:15 (время местное). В выходные и праздничные дни – при условии дополнительного согласования времени работ с Заказчиком.

- Выполнение работ включает:

| № п/п | Наименование работ | Этаж | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж внутреннего и наружного блока кондиционера AlfaCool APS-12CH, дренажной линии, трубопроводов фреона. Демонтаж короба. | 2 | 1 |
| 2 | Демонтаж внутреннего и наружного блока кондиционера Ultima ECL-12 с зимним комплектом, дренажной линии, трубопроводов фреона. Демонтаж короба. | 2 | 1 |

Работы по демонтажу кондиционеров осуществляются на высоте не более  8 метров.

- Общие требования к составу и содержанию работ по демонтажу, кондиционеров:

  - Демонтаж кондиционеров следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

  - Работы по демонтажу должны производиться квалифицированным и обученным персоналом.

  - Работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

  - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническими и строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами и Государственными стандартами, требованиями технических регламентов, требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН.

  - Расходные материалы, снаряжение и инструменты, необходимые для демонтажа кондиционеров, обеспечиваются Исполнителем.

  - При демонтаже кондиционеров должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций здания, а также инженерных сетей. По окончанию работ Исполнитель производит заделку отверстий от трубопроводов, проемов в стене, выносит и вывозит мусор.

  - Исполнитель несет материальную ответственность (как за свои действия, так и за действия третьих лиц, привлекаемых им для выполнения работ) перед Заказчиком за порчу имущества и оборудования Заказчика при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ и приостановить их выполнение до получения соответствующих указаний от Заказчика.

- Порядок приемки и оплаты услуг:

  - Оплата оказанных услуг  осуществляется Заказчиком после приёмки Заказчиком оказанных Исполнителем услуг, на основании надлежаще оформленных Исполнителем  и подписанных Заказчиком счета, счета-фактуры, акта оказанных услуг  в следующем порядке:

    - Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты оказания Услуг, предоставляет на бумажном носителе Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные Исполнителем документы, указанные в п. 3.1 Технического задания (далее – ТЗ), Заказчик подписывает такие документы не позднее чем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их получения или направляет отказ от их подписания;

    - В случае несогласия Заказчика с качеством оказанных услуг   и (или) информацией, отражённой в документах, указанных в п. 3.1 ТЗ, Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления таких замечаний уведомляет Исполнителя  о наличии замечаний путём направления уведомления в письменной форме, посредством факсимильной связи, направления по адресу электронной почты, а также с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

    - Исполнитель  не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления устраняет имеющиеся замечания и повторно предоставляет документы, указанные в п. 3.1 ТЗ, при этом срок оплаты Заказчиком оказанной услуги продлевается на время устранения Исполнителем  замечаний;

  - Оплата оказанной услуги  осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя   указанный в ТЗ, не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком  документов, указанных в п 3.1 ТЗ;

  - Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

  - В случае изменения реквизитов расчётного счёта, Исполнитель обязан не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в ТЗ расчётный счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.

  - Приём оказанных услуг, в части соответствия требованиям, установленным ТЗ, осуществляется путём подписания Исполнителем и Заказчиком акта оказанных услуг.