Инструкция по заполнению предложения Поставщика.
1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:
-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;
- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.
3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики товара
	Кол-во / Ед.изм.

	1
	Анкер для крепления мягких тканей, нерассасывающийся
	КТРУ 32.50.50.190-00000827
ОКПД2 32.50.50.190
Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ 
	Назначение
	Для имплантации в кость для прикрепления сухожилий/связок/мягких тканей либо напрямую, либо при помощи шовного материала, прикрепленного к изделию; используется в артроскопических или открытых хирургических операциях

	Описание
	Фиксатор анкерный состоит из инструмента для введения (ручки и стержня), фиксатора и шовных материалов. 

	Материал фиксатора
	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности 

	Тип фиксатора
	Мягкотканный

	Материал нити
	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

	Тип нити
	Плетеная, нерассасывающаяся

	Общая длина, мм
	≥357,0 ≤ 357,5

	Длина рабочей части устройства введения, мм
	≥ 257  ≤ 257,5

	Диаметр фиксатора, мм
	≥ 1,7 ≤ 1,8

	Длина фиксатора, мм
	≥ 13 ≤ 15

	Количество нитей, шт.
	≥ 2

	Стерильная упаковка 
	Наличие



	10 шт.



