Приложение № 1
к государственному контракту
№               от _____________________
 Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 9/5А	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 9/5А	
(наименование объекта капитального строительства)	
Ведомость объемов работ	
Основание	Акт технического осмотра	
	(наименование раздела (подраздела) проектной документации)	
Дата составления	12 мая 2026 г.	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. <Раздел>	
1	Снятие дверных полотен	м2	1,763	V=0,86*2,05			
1.1	Строительный мусор	т	0,0208034	V=0,0208034			
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	V=1			
2.1	Строительный мусор	т	0,105	V=0,105			
3	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,763	V=0,86*2,05			
3.1	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт	1	V=1			
4	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	1	V=1			
	
Составил:	 Инженер ОКСиР Акимченко А.Г.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 Заместитель начальника Писаренко С.С.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		

 Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ	
Наименование субъекта Российской Федерации	Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 9/5А	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 9/5А	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛСР-02-01-01		
	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание		
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2026 г.		
Сметная стоимость	28,05	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	2,67	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,02	тыс. руб.	
   строительных работ	28,05	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	6,6294379	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,044075	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. <Раздел>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен
V=(0,86*2,05)/100	100 м2	0,01763		0,01763						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6396164					218,15	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,6396164			341,07		218,15	
		Итого прямые затраты									218,15	
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,0208034			0		0	
		ФОТ									218,15	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					196,34	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					102,53	
		Всего по позиции							29 326,15		517,02	
2	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,793					617,04	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		1,793			344,14		617,04	
	2	ЭМ									8,21	
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,74	200,85		7,97	
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,0793	2,11	1,45	3,06		0,24	
		Итого прямые затраты									625,25	
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,105			0		0	
		ФОТ									617,04	
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					555,34	
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					290,01	
		Всего по позиции							147 060		1 470,6	
3	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
V=0,86*2,05	м2	1,763		1,763						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,1968215					1 831,16	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,15	4,1968215			436,32		1 831,16	
	2	ЭМ									97,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,044075					18,15	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,044075			658,08		29	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,25	0,044075			411,74		18,15	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71	1,25	1,5646625			44		68,85	
	4	М									791,11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,8652804			9,47		8,19	
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,12341	155,63	0,81	126,06		15,56	
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,003		0,005289	89 330,06	1,07	95 583,16		505,54	
	[14.5.01.05-0013]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,47601	478,28	1,15	550,02		261,82	
		Итого прямые затраты									2 738,27	
3.1	[07.1.01.01-0013]	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт	0,56721497		1	11 382,65	1,19	13 545,35		13 545,35	
		ФОТ									1 849,31	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					1 547,87	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					974,59	
		Всего по позиции							10 667,09		18 806,08	
4	01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	1		1			2 202,18		2 202,18	
		Всего по позиции									2 202,18	
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>			19 329,2	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			2 666,35	
		   эксплуатация машин и механизмов			106,06	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			18,15	
		   материальные ресурсы			16 538,64	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			2 684,5	
		Итого накладные расходы			2 299,55	
		Итого сметная прибыль			1 367,13	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. <Раздел>			22 995,88	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			6,6294379	
		   затраты труда машинистов			0,044075	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			22 995,88	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			19 329,2	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			2 666,35	
		      эксплуатация машин и механизмов			106,06	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			18,15	
		      материальные ресурсы			16 538,64	
		   Всего ФОТ (справочно)			2 684,5	
		   Всего накладные расходы			2 299,55	
		   Всего сметная прибыль			1 367,13	
				
		ВСЕГО по смете			22 995,88	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			19 329,2	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			2 666,35	
		      эксплуатация машин и механизмов			106,06	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			18,15	
		      материальные ресурсы			16 538,64	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			2 684,5	
		   Всего накладные расходы			2 299,55	
		   Всего сметная прибыль			1 367,13	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			6,6294379	
		   затраты труда машинистов			0,044075	
		Итого			22 995,88	
		НДС	(22 995,88*22%) = 5 059,09	22%	5 059,09	
		Итого			28 054,97	
	
Составил:	 Инженер ОКСиР Акимченко А.Г.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 Заместитель начальника Писаренко С.С.		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]