ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по диагностике источника бесперебойного питания

Исполнитель обязуется по выполнить диагностику источника бесперебойного питания (ИБП) и по её результатам предоставить Заказчику:

В случае исправности и возможности дальнейшей эксплуатации – акт о возможности дальнейшей эксплуатации;

В случае необходимости и возможности ремонта – предоставить дефектную ведомость с подробным описанием неисправностей, запасных частей и работ, необходимых для последующего ремонта ИБП.

В случае необходимости технического обслуживания ИБП – акт с подробным описанием необходимых материалов и состав работ по техническому обслуживанию.

В случае невозможности дальнейшей эксплуатации и неремонтнопригодности – акт с заключением о невозможности дальнейшей эксплуатации и неремонтнопригодности.

Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика, либо по месту нахождения Исполнителя. При необходимости осуществления диагностики по месту нахождения Исполнителя, демонтаж, монтаж, погрузка, транспортировка имущества (основных средств) Заказчика до места диагностики  и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя с соблюдением необходимых мер безопасности и сохранности  имущества (основных средств) Заказчика по предварительному согласованию с Заказчиком.

Оказание услуг осуществляется в рабочие дни недели с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 и в пятницу с 9-00 до 16:00.

Количество и сведения по источникам бесперебойного питания:

| №п/п | Наименование имущества (основного средства) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Tripp Lite SUINT3000LCD2U | 1 |

Перечень услуг, выполняемых при диагностике:

- проверка работоспособности вентиляторов;

- проверка мониторной панели (кнопок управления, индикации ЖК экрана);

- переключение ИБП;

- визуальная проверка вздутия/подтеков на батареях;

- измерение напряжения и емкости АКБ;

- другие услуги, необходимы для заключения о работоспособности ИБП.

Требования к проведению и приемки услуг:

- Исполнитель, оказывающий услуги диагностики ИБП, должен иметь необходимые ресурсы (приборы, материалы и оборудование) для оказания данных услуг.

- каждый ИБП после проведенной диагностики передается Исполнителем Заказчику с оформлением акта приёма-передачи.

Требования к оформлению результата диагностики.

- На каждый ИБП выдается акт, в котором содержится заключение о возможности дальнейшей эксплуатации ИБП (с проведением ремонта/технического обслуживания или без), или акт котором содержится заключение о невозможности дальнейшей эксплуатации и неремонтнопригодности.