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1. Общие сведения
	Заказчик 
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

	Адрес 
	195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50

	Начальная максимальная цена
	2 704 руб. 00 коп.

	Код ОКПД 2
	32.50.50.190

	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения



2. Объем и ассортимент товара
	№ п/п
	Наименование по КТРУ
	Кол-во/ Ед. изм.
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке

	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Описание, значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Гель контактный, нестерильный 
32.50.50.190-00001440
	8 / шт
	Описание по КТРУ
	Нестерильное средство, разработанное для нанесения на неповрежденную поверхность кожи пациента для обеспечения связи между анализатором (например, ультразвуковым датчиком, оптической системой контроля уровня глюкозы) и пациентом, благодаря чему могут передаваться и приниматься сигналы (например, ультразвук, свет), проходящие через кожу во время обследования. Средство выпускается в форме нелипкого жидкообразного геля (или сухой смеси для приготовления геля путем разведения его водой), который может также позволять оператору плавно передвигать аналитическое устройство по коже пациента для обеспечения лучшего анализа обследуемого участка. Может использоваться как профессиональным медицинским работником, так и непрофессионалом. После применения изделием нельзя пользоваться повторно.
	
	-

	
	
	
	Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет: бесцветный
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид
	Средство представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вязкость высокая
	Соответствует 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Значение вязкости
	≥ 23,0 и ≤ 31,0
	Па/с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Кислотно-щелочной баланс

	6,0 - 8,0
	рН
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Акустический импеданс
	≥ 1,52 × 10 ⁶
	кг/кв.м×с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Объем
	≥ 1 и ≤ 2
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


Обоснования характеристик: 
Необходимые заказчику дополнительные характеристики в КТРУ отсутствуют, что не позволяет идентифицировать товар и может привести к поставке товара, не соответствующего потребностям заказчика для выполнения определенных функций и полномочий, и оказания некачественной медицинской помощи, а также к неэффективности осуществления закупки, что нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в связи с чем, на основании п. 5 «Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Указанные технические и качественные характеристики товара, необходимые Заказчику при осуществлении закупки, в наибольшей степени удовлетворяют потребностям заказчика, обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций в учреждении при оказании медицинской помощи, физиологическими особенностями организма человека и необходимостью индивидуального подбора компонентов. 



