| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ОКПД-2 1875 | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| 1 | Трубка теплоизоляционная | 23.99.19.111 | Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Диапазон рабочих температур -80С/+95С Внутренний диаметр изоляции, мм: 28; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия; Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет. | штука | Без объёма |
| 2 | Трубка теплоизоляционная | 23.99.19.111 | Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Диапазон рабочих температур -80С/+95С Внутренний диаметр изоляции, мм: 35; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия; Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет. | штука | Без объёма |
| 3 | Трубка теплоизоляционная | 23.99.19.111 | Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Диапазон рабочих температур -80С/+95С Внутренний диаметр изоляции, мм: 60; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия; Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет. | штука | Без объёма |
| 4 | Трубка теплоизоляционная | 23.99.19.111 | Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Диапазон рабочих температур -80С/+95С Внутренний диаметр изоляции, мм: 76; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия; Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет. | штука | Без объёма |
| 5 | Трубка теплоизоляционная | 23.99.19.111 | Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Диапазон рабочих температур -80С/+95С Внутренний диаметр изоляции, мм: 89; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия; Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет. | штука | Без объёма |
| 6 | Армированная водостойкая лента | 22.21.42.130 | Армированная водостойкая лента K-FLEX 048-050 DUCT ТПЛ имеет отличную адгезию к вспененным материалам, что обеспечивает надежный и быстрый монтаж как трубной, так и рулонной изоляции. Применяются для монтажа трубок с покрытиями PE COMPACT Red и предназначена для фиксации стыков. Ширина, мм: 48; Длина, м: 50; Толщина, мм: 0.16 мм; Цвет: красный; Армированный: да; Расположение армирующих волокон: продольно-поперечное; Материал основы: полиэтилен; Клеящий слой: синтетический каучук; Минимальная температура эксплуатации: -20 °С; Максимальная температура эксплуатации: +60 °С; Морозостойкий: да; Термостойкий: да; Для пароизоляции: нет; Водостойкий: да; Двусторонний: нет. | штука | Без объёма |
| 7 | Армированная водостойкая лента | 22.21.42.130 | Армированная водостойкая лента K-FLEX 048-050 DUCT ТПЛ имеет отличную адгезию к вспененным материалам, что обеспечивает надежный и быстрый монтаж как трубной, так и рулонной изоляции. Применяются для монтажа трубок с покрытиями PE COMPACT Blue и предназначена для фиксации стыков. Ширина, мм: 48; Длина, м: 50; Толщина, мм: 0.16 мм; Цвет: синй; Армированный: да; Расположение армирующих волокон: продольно-поперечное; Материал основы: полиэтилен; Клеящий слой: синтетический каучук; Минимальная температура эксплуатации: -20 °С; Максимальная температура эксплуатации: +60 °С; Морозостойкий: да; Термостойкий: да; Для пароизоляции: нет; Водостойкий: да; Двусторонний: нет. | штука | Без объёма |
| 8 | Манометр | 26.51.52.130 | Манометр М2 радиальный ТМ-510Р.00 0...1.6 МРа 1/2' кл .т. 1.5 M2, цвет-серый 00000006818 РОСМА Назначение: для измерения избыточного давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 градусов. Корпус манометра выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Тип изделия: манометр; Тип присоединения: резьбовое; Резьба, дюйм: 1/2'; Диаметр корпуса, мм: 100; Диапазон измерения давления, МПа; Масса, кг: 0,302; Класс точности: 1,5; Пылевлагозащита: IP40; Поверка РФ: наличие; Изготовление: не ранее июня 2026г. Наличие документации в соответствии с законодательством РФ. | штука | Без Объёма |
| 9 | Термоманометр | 26.51.52.130 | Термоманометр радиальный ТМТБ-31Р.1, 0...150С, 0...1.6 МРа 1/2' кл.2.5 00000002337 РОСМА. Назначение: для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах теплоснабжения и водоснабжения. Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет циферблат с двумя шкалами и две указательных стрелки. Одна шкала служит для отсчета давления, другая - температуры. Тип присоединения: Резьбовое; Диапазон измерения температуры, С: от 0 до +150; Резьба: 1/2'; Диаметр, мм: 80; Диапазон измерения давления: 0-1,6 МПа; Масса, кг 0.366; Класс точности: 1,5; Пылевлагозащита: IP40; Поверка РФ: наличие; Изготовление: не ранее июня 2026г. Наличие документации в соответствии с законодательством РФ. | штука | Без Объёма |