Техническое задание 
на оказание услуг по замене контактора КТН- 5330 330А 400В/АС3 TDM
 в административном здании в г. Магадане

1. Описание закупки: 
1. Перечень услуг, которые должен оказать Исполнитель в рамках исполнения Контракта, приведены в Таблице №1: 

	№,
п/п
	Наименование услуг и затрат
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Демонтаж неисправного контактора КТН- 5330 330А 400В/АС3 TDM 
	комплекс
	1

	2.
	Монтаж контактора КТН- 5330 330А 400В/АС3 TDM, подключение, пусконаладочные работы (наладка и настройка оборудования), проверка работоспособности
	комплекс
	1


[bookmark: _GoBack]2. Сроки оказания услуг: 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно только при наличии письменного согласия Заказчика, для получения которого Исполнитель направляет Заказчику соответствующее обращение, в котором указывает планируемые сроки окончания оказания услуг. Заказчик обязан рассмотреть обращение и направить в адрес Исполнителю ответ о принятом решении.
3. Место оказания услуг: г. Магадан, ул. Якутская, д. 48 А.
4. Общие требования к оказанию услуг:
4.1. Услуги должны быть оказаны в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием, условиями контракта и в соответствии с требованиями, установленными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н.
4.2. Обеспечивать в процессе оказания услуг содержание и уборку зоны, своевременно удалять с объекта и вывозить к месту размещения отходы производства.
4.3. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативно-правовых актов: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Минстроем России: правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.
4.4. При обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству оказываемых услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок, Исполнитель обязан немедленно известить об этом Заказчика в письменной форме.
4.5. Нести ответственность за соответствие квалификации своего персонала, а также за соблюдение своим персоналом правил по технике безопасности и правил внутреннего распорядка, установленного на объекте.
5. Требования к качеству выполненных работ и гарантийному сроку.
5.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг на условиях заключенного контракта и предоставляет срок гарантии на оказанные работы – 1 (один) год с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все виды оказанных услуг.
Гарантия на замененный контактор в процессе оказания услуг должна равняться гарантии на оказанные услуги, но не менее гарантии, установленной заводом изготовителем.
5.2. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты и недостатки, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.
6. Требования к материалам.
6.1. Применяемые материалы должны быть новые, соответствующие требованиям ГОСТ и имеющие современные, эффективные, долговечные эксплуатационные характеристики. Применение материалов и изделий бывших в употреблении не допустимо.
6.2. На все применяемые материалы и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, обязательно наличие соответствующих сертификатов. Отделочные, гидроизоляционные материалы, должны иметь сертификаты пожарной безопасности, которые предоставляются Заказчику.
6.3. Поставка и использование полнофункциональных аналогов допускается в случаях, когда они не уступают по своим техническим и качественным характеристикам материалы, указанные в настоящем Техническом задании и с согласия Заказчика.
6.4. В процессе выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов установленным стандартам, по мере поступления материалов на объект.
