Перечень средств измерений
стоимость поверки на 2026 год
поверка в Мурманском ЦСМ

	Наименование, тип СИ
	Кол-во
	Заводской №
	Год выпуска
	Завод- изготовитель
	Рег.№ ФИФОЕИ[footnoteRef:1] [1:  ФИФОЕИ - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Статья 20 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»). Выбирается регистрационный № утвержденного типа СИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4.
2 Мурманский Центра стандартизации и метрологии не аккредитован для проведения поверки данного оборудования.] 

	Стоимость поверки, без учета НДС 
	Стоимость поверки, с учетом НДС
	Срок поверки

	Курвиметр дорожный КП-230м РДТ
	1
	21463
	2021
	АО «СНПЦ РДТ»
	51836-12
	1413,00
	1723,86
	18.12.2025 – 17.12.2026

	Курвиметр полевой КП-230
	1
	999
	2008
	ОАО «Саратовский научно-производственный центр РОСДОРТЕХ»
	51836-12
	1413,00
	1723,86
	18.12.2025 – 17.12.2026

	Курвиметр дорожный КП-230м РДТ
	1
	21256
	2021
	АО «СНПЦ РДТ»
	51836-12
	1413,00
	1723,86
	18.12.2025 – 17.12.2026

	Рейка нивелирная телескопическая Vega TS5M
	1
	5034
	2021
	ООО «ТЕСТИНТЕХ»
	51835-12
	2167,00
	2643,74
	20.12.2024 – 19.12.2025

	Рулетка измерительная металлическая RGK R-5
	1
	L5M13080
	2025
	ООО “РУСГЕОКОМ»
	75296-19
	215,62
	263,06
	13.10.2025 – 12.10.2026

	Рулетка измерительная металлическая RGK R-5
	1
	L5M13789
	2025
	ООО «НМОП»
	75296-19
	215,62
	263,06
	29.10.2025 – 28.10.2026

	Выдача печатной формы Свидетельства о поверке
	6
	
	
	
	
	371,00
	452,62*6=2715,72
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