Перечень средств измерений

стоимость поверки на 2026 год

поверка в Мурманском ЦСМ

| Наименование, тип СИ | Кол-во | Заводской № | Год выпуска | Завод- изготовитель | Рег.№ ФИФОЕИ | Стоимость поверки, без учета НДС | Стоимость поверки, с учетом НДС | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курвиметр дорожный КП-230м РДТ | 1 | 21463 | 2021 | АО «СНПЦ РДТ» | 51836-12 | 1413,00 | 1723,86 | 18.12.2025 – 17.12.2026 |
| Курвиметр полевой КП-230 | 1 | 999 | 2008 | ОАО «Саратовский научно-производственный центр РОСДОРТЕХ» | 51836-12 | 1413,00 | 1723,86 | 18.12.2025 – 17.12.2026 |
| Курвиметр дорожный КП-230м РДТ | 1 | 21256 | 2021 | АО «СНПЦ РДТ» | 51836-12 | 1413,00 | 1723,86 | 18.12.2025 – 17.12.2026 |
| Рейка нивелирная телескопическая Vega TS5M | 1 | 5034 | 2021 | ООО «ТЕСТИНТЕХ» | 51835-12 | 2167,00 | 2643,74 | 20.12.2024 – 19.12.2025 |
| Рулетка измерительная металлическая RGK R-5 | 1 | L5M13080 | 2025 | ООО “РУСГЕОКОМ» | 75296-19 | 215,62 | 263,06 | 13.10.2025 – 12.10.2026 |
| Рулетка измерительная металлическая RGK R-5 | 1 | L5M13789 | 2025 | ООО «НМОП» | 75296-19 | 215,62 | 263,06 | 29.10.2025 – 28.10.2026 |
| Выдача печатной формы Свидетельства о поверке | 6 |  |  |  |  | 371,00 | 452,62*6=2715,72 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 11 057,16 |  |

ФИФОЕИ - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Статья 20 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»). Выбирается регистрационный № утвержденного типа СИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4.

2 Мурманский Центра стандартизации и метрологии не аккредитован для проведения поверки данного оборудования.