Приложение закупочной сессии

ИКЗ 261773301215177330100100270000000244

## 1.	Предмет закупки

1.1. Поставщик обязуется поставить Микроскоп биологический HumaScope PremiumLED для лабораторной диагностики in vitro с принадлежностями (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных электронным контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации и электронном контракте.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта установлена в электронном контракте, в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством РФ.

2.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком в соответствии с п. 2.1 настоящего Контракта юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта на оплату.

2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета (удержания) рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар должен быть поставлен с даты заключения контракта в течении 3 (три) рабочих дня.

3.2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни (по предварительной договоренности) с 09:00 до 15:00 часов по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80, стр. 1 (далее – место доставки).

3.3. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и следующих документов:

    - Счета;

    - счет-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

    - товарной накладной либо универсального передаточного документа (УПД);

    - сертификата соответствия или декларации о соответствии (при наличии).

3.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения, а также при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

3.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком.

3.7. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы на склад Заказчика и вывоз мусора (коробки, упаковки, тара) производится за счет Поставщика.

3.8. Поставка товара, его погрузка и выгрузка осуществляется квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Вся готовая продукция при отгрузке должным образом упакована. Упаковка предохраняет продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь необходимую дополнительную маркировку, например «Верх! Осторожно! Не кантовать!» и т.п.

Качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов и иной нормативно-технической документации. Гарантийный срок на поставляемый товар соответствует сроку, установленному заводом-изготовителем. Если при приемке товара или в течение гарантийного периода, при условии нормальной эксплуатации Заказчиком, выявятся дефекты или недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт, где фиксируется факт дефекта, дата его обнаружения и предполагаемый срок его устранения. Срок гарантии на товар продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Поставщик обязан устранить дефект (заменить дефектный товар) своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

4.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

4.6. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации и т.п.) при наличии.

4.7. Наименование и технические характеристики поставляемого товара приведены в таблице 1.

Таблица 1: Спецификация

26.70.22.150-00000002. Микроскоп световой фазо-контрастный. Лабораторный увеличительный инструмент, в котором с помощью оптических средств изменяется фаза света, отклоненного образцом на четвертую часть длины волны, по сравнению с неотклоненным прямым светом, проходящим сквозь исследуемый объект и рядом с ним, позволяя увидеть детали без фиксации и окрашивания. Область внутри образца, в пределах которой коэффициент преломления быстро меняется, вызывает наибольшее отклонение, становясь либо темной (позитивная контрастная микроскопия), либо светлой (негативная контрастная микроскопия). Микроскоп используется в лабораториях и при проведении исследований, часто для визуализации клеток и микроорганизмов, в частности, при анализе мочи и в гематологии, цитологии и микробиологии.

| № п/п | Характеристика | Требуемое значение | Обоснование | Точные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документы |  |  |  |
| 1.1 | Микроскоп биологический HumaScope PremiumLED для лабораторной диагностики in vitro с принадлежностями (HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Наличие |
| 1.2 | Инструкция на русском языке | Наличие |  | Наличие |
| 2. | ### Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Тубус | Бинокулярный, типа Siedentopf, поворачивающийся на 360º, угол наклона 30º | Требование обусловлено необходимостью установки окуляров для двух глаз, а тип насадки и угол наклона обеспечивает улучшенное позиционирование и комфорт оператора во время работы | Бинокулярный, типа Siedentopf, поворачивающийся на 360º, угол наклона 30º |
| 2.2 | Регулировка межзрачкового расстояния, диапазон | Не менее 53-75 мм | Обеспечивает улучшенную визуализацию объекта наблюдения и комфорт пользователя, и правильное формирование изображения у пользователей с разными межзрачковыми расстояниями. | 53-75 мм |
| 2.3 | Настраиваемая система освещения по Келеру | Наличие | Позволяет получить изображение с хорошим разрешением и высокой детализацией, а также однородность освещенности в плоскости препарата – отсутствие затемнений по краям | Наличие |
| 2.4 | Оптическая система, настроенная на «бесконечную» длину тубуса | Наличие | Позволяет получить более четкие, контрастные изображения | Наличие |
| 2.5 | Револьверный держатель | Не менее 5 объективов, направление от пользователя | Необходим для установки объективов, используемых в различных типах исследований лаборатории | 5 объективов, направление от пользователя |
| 2.6 | Объективы | Планахроматические | Требуемый класс объективов, для получения высокого качества изображения. У такого типа объективов устранена кривизна поля для обеспечения максимально резкого изображения на всем диаметре. | Планахроматические |
|  | Увеличение / числовая апертура объективов | 4х /0, 10 | Указанное увеличение объективов обусловлено кругом решаемых задач в соответствии с потребностями лабораторно-диагностической службы учреждения. Числовая апертура соответствует типу и увеличению объектива | 4х /0, 10 |
|  |  | 10х / 0,25 |  | 10х / 0,25 |
|  |  | 40 х/0, 65 |  | 40 х/0, 65 |
|  |  | 100 х /1,25 (масл. иммерсия) |  | 100 х /1,25 (масл. иммерсия) |
| 2.7 | Окуляры | Широкопольные 10х, поле зрения не менее 20 мм | Является типичным увеличением окуляра для световоых микроскопов, позволяющим давать общее полезное увеличение прибора до 1000 (при увеличении объективов – до100). Широкое поле зрения позволяет получать оптимальное по размеру изображение. | Широкопольные 10х, поле зрения 20 мм |
| 2.8 | Конденсор | Фокусируемый конденсор Аббе, числовая апертура не менее 1,25, с регулируемой ирисовой диафрагмой | Данный тип конденсора наиболее распространён в световых лабораторных микроскопах. Тип и числовая апертура конденсора, влияют на такой показатель, как разрешающая способность микроскопа. | Фокусируемый конденсор Аббе, числовая апертура 1,25, с регулируемой ирисовой диафрагмой |
| 2.9 | Предметный столик, размеры, не менее | 210×140 мм, со шкалой | Предметный столик большого размера дает удобство расположения на нем нескольких предметных стекол при работе с большим потоком исследований | 210×140 мм, со шкалой |
| 2.10 | Диапазон перемещения образца в продольном/поперечном направлениях, не менее | 50 / 75 мм | Обеспечивает возможность перемещения в широком диапазоне и удобство просмотра на краях предметного стекла. | 50 / 75 мм |
| 2.11 | Держатель образцов | На два слайда | Обеспечивает возможность одновременного просмотра двух препаратов | На два слайда |
| 2.13 | Диапазон грубой/точной фокусировки, не менее | 30 мм | Возможность фокусировки в широком диапазоне высоты. | 30 мм |
| 2.14 | Шаг точной фокусировки, не более | 2 мкм | Обеспечивает высокую точность фокусировки на объекте исследования. | 2 мкм |
| 2.15 | Встроенный осветитель | Светодиодный (LED) источник, мощность не более 3 Вт, с регулятором интенсивности светового потока | Данный тип осветителя более экономичный по потреблению энергии и долговечный по сроку службы, не требует прогрева перед работой. Регулятор интенсивности позволяет работать с различными по качеству изготовления препаратами. | Светодиодный (LED) источник, мощность не более 3 Вт, с регулятором интенсивности светового потока |
| 2.16 | Возможность доукомплектования принадлежностями для темнопольной, фазово-контрастной, поляризационной микроскопии, а также фото- и видеодокументирования | Наличие | Возможность в дальнейшем реализовать дополнительные методы исследований | Наличие |
| 2.17 | Комплектация Наличие РУ | Штатив микроскопа с бинокулярным тубусом – 1 шт.; окуляр WF10х/20 - 2шт.; объектив 4х – 1шт.; объектив 10х – 1шт.; объектив 40х – 1шт.; объектив 100х – 1шт.; иммерсионное масло – 1фл.; кабель питания – 1шт; чехол – 1шт. |  | Штатив микроскопа с бинокулярным тубусом – 1 шт.; окуляр WF10х/20 - 2шт.; объектив 4х – 1шт.; объектив 10х – 1шт.; объектив 40х – 1шт.; объектив 100х – 1шт.; иммерсионное масло – 1фл.; кабель питания – 1шт; чехол – 1шт. |

5.1. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов: товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счета, счета-фактуры (в соответствии с налоговым законодательством РФ), сертификата соответствия (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.1. В акте сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязуется указывать идентификационный код закупки 261773301215177330100100270000000244

5.2. В случае если Поставщик некорректно оформил счет, товарную накладную или счет-фактуру в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку отгруженного Товара до устранения Поставщиком замечаний к оформлению указанных документов.

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.3.1. Результаты экспертизы, проведённой без привлечения экспертов (собственными силами Заказчика), оформляются путём подписания ответственным за экспертизу товара должностным лицом (работником) Заказчика товаросопроводительных документов, в том числе товарной накладной. Наличие подписи указанного должностного лица является основанием для признания товаров, поставка которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта, и подписания приёма-передачи товара Заказчиком.

5.3.2. Результаты экспертизы, проведённой экспертами, экспертными организациями оформляются в виде заключения, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Такое заключение подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Наличие в указанном экспертном заключении вывода о соответствии фактически поставленных товаров условиям настоящего Контракта является основанием для признания товаров, поставка которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта, и подписания товарной накладной Заказчиком.

5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Контракте или заявке;

- проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов на Товар (п. 3.3 Контракта);

- проверка соблюдения Поставщиком требований к условиям транспортировки, установленных действующим законодательством;

- проверка соответствия количества Товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного;

- проверка целостности упаковки и срока годности Товара, вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений и недостатков.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в Спецификации или заявке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

5.5. Принятие и разгрузка товара осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 484 и пунктом 1 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Контракта по количеству, качеству, ассортименту и другим характеристикам производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

5.7. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5.8. Уборка помещений и вывоз транспортировочной упаковки/тары (при ее наличии) производятся силами Поставщика и за его счет в течение не более 1 (одного) дня после дня поставки Товара.

5.9. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.3. Контракта, направляет Поставщику подписанный экземпляр документа о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.10. Приемка Товара не производится до момента устранения причины отказа в приемке, при этом сторонами составляется соответствующий акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их исправления.

5.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявить фото и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

5.13. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан допоставить Товар в соответствии с заявкой Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

5.14. В случае поставки товара не в полном объеме Заказчик вправе отказаться от принятия товара в целом и оплаты товара Поставщику либо принять товар частично.

5.15. В случае устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания, Заказчик осуществляет приемку Товара и подписывает документ о приемке.

5.16. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара экспертным заключением органа государственного надзора в соответствии с компетенцией. Оплата услуг экспертизы, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара осуществляется Поставщиком.

5.17. Поставщик в установленный в мотивированном отказе от подписания срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.18. Риск случайной гибели или повреждения Товара и право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

6. Обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

6.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

6.1.5. Получать от Исполнителя возмещение ущерба, причиненного виновными действиями или бездействием его сотрудников, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

6.2.3. Передать Исполнителю документацию необходимую для оказания услуг.

6.2.4. Обеспечить доступ на объект Заказчика персонала, материалов, оборудования и транспорта Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом.

6.2.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости, оказанных Исполнителем услуг Акту сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

6.3. Исполнитель вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.1 Контракта.

6.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Контракта.

6.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями Контракта.

6.4. Исполнитель обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом в полном объеме и в полном соответствии с условиями Контракта оказать услуги в сроки, указанные в ст. 3 Контракта. Частичное оказание услуг в рамках Контракта не допускается.

6.4.2. Немедленно информировать Заказчика о затруднениях, препятствующих оказанию и проведению услуг для своевременного принятия необходимых мер.

6.4.3. Обеспечивать разработку исполнительной документации для оказания услуг.

6.4.4. Обеспечивать во время оказания услуг соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды и охране труда.

6.4.5. Гарантировать качество и безопасность оказываемых услуг и используемых для этого материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг и материалов, наличием сертификатов/лицензий, обязательных для данного вида используемых материалов и выполняемых услуг, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.4.6. Осуществлять контроль качества оказанных услуг и нести ответственность за качество этих услуг.

6.4.7. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации и Заказчиком для лечебных учреждений.

6.4.8. Соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда ответственность за это возлагается на Исполнителя.

6.4.9. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы.

6.4.10. Осуществлять в процессе оказания услуг систематическую, а по завершению оказанных услуг, окончательную уборку от мусора. Уборка помещений и вывоз транспортировочной упаковки/тары (при ее наличии) производятся силами Исполнителя и за его счет в течение не более 1 (одного) дня после дня оказания услуг. Вывоз и уборка строительного мусора (при наличии) производятся также силами и за счет Исполнителя.

6.4.11. Обеспечивать за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

6.4.12. По обоснованным замечаниям Заказчика исправлять недочеты за свой счет.

6.4.13. В случае причинения ущерба, утраты, порчи оборудования Заказчика вследствие ремонтных работ или любой их части, либо иному имуществу Заказчика по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и средства возместить Заказчику убытки и устранить дефекты с тем, чтобы услуги по их завершению отвечали требованиям Контракта.

6.4.14. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказанных услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.

6.4.15. Обеспечивать соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.16. По завершении оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику: Акт сдачи-приемки услуг в 2-х экземплярах, комплект исполнительной документации на оказанные услуги (акты приемки отдельных этапов услуг, паспорта, сертификаты, лицензии и т.д.), счет или счет-фактуру, УПД (в соответствии с налоговым законодательством РФ) в 2-х экземплярах.

6.4.17. Исполнить обязательства по настоящему Контракту самостоятельно и своими силами. Привлечение третьих лиц - к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту не допускается.

6.4.18. Предоставлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса с фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

6.4.19. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

6.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

6.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

6.5.3. За последние два года не нарушал Контрактных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Контрактам.

6.6. Исполнитель выражает свое согласие на осуществление в отношении него обязательных проверок уполномоченным органом государственного финансового контроля в рамках настоящего Контракта, в соответствии со статьей 268.1 БК РФ.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по Контракту, обязана в полном объеме возместить убытки, возникшие по ее вине.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. Заказчик получает право требования уплаты штрафа в следующих случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта:

а) если Поставщик не поставил Заказчику полностью или частично товар, являющийся предметом Контракта;

б) если Поставщик поставил товар, не соответствующий требования Контракта по качеству и/или количеству, спецификации и/или комплектности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), предусмотренным Контрактом, и не осуществил в течение 30 дней замену такого товара на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8.1. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

8.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

10. Прочие условия

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ, а также в соответствии с п.п. 8-26 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в следующих случаях:

1) при снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество товара увеличивается или уменьшается не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ Цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом; изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товаров и сокращение количества товаров при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»;

4) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

10.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания и по 31.12.2026 г.

10.8. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением оплаты за поставленный товар и ответственности сторон за его нарушение.

11. Контактная информация Заказчика

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80,

Заключение контракта: +7(495)490-22-30 доб. 474

Согласование поставки: Шабалина Алла Анатольевна

(495) 490-20-32

ОГРН 1027739766812 от 16.04.1993 г.

ИНН 7733012151, КПП 773301001

ОКПО 01897653, ОКТМО 45368000, ОКОПФ 75103

Банковские реквизиты:

УФК по г. Москве (ФГБНУ РЦНН л/с 20736У94110)

Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810545370000003

Казначейский счет (расчетный счет) 03214643000000017300

в ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК

ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК 004525988